|  | PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GLIWICACH Tel. 032 33 – 80 – 500, Fax. 032 231 – 95 – 23 ; 032 33 – 80 – 530 http://pssegliwice.pis.gov.pl psse.gliwice@pis.gov.pl NIP 631 – 10 – 81 – 512 |
| --- | --- |
|  | ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO 44 – 100 Gliwice, ul. Banacha 4 Tel. 032 33 – 80 – 500 Fax. 032 231 – 95 – 23 ; 032 33 – 80 – 530 | ODDZIAŁ LABORATORYJNY 41 – 800 Zabrze, ul. 3 – go Maja 64 Tel. 032 271 – 07 – 17 ; 032 271 – 21 – 35 Fax. 032 278 – 46 - 71 |
| Centrala 032 33-80-500 Sekretariat 500 PPIS 501 Z-ca PPIS 503 Sekcja Admnistracyjna 502 Główna Księgowa 504 Księgowość / Kasa 505, 506 Specjal.ds.Organizacji I Zamówień Publ. 507 Radca Prawny 508 Kadry 509 Epidemiologia 510, 511 Oświata Zdrowotna 514 Zapob.Nadzór Sanitarny 515 Higiena Dzieci i Młodzieży 516 Higiena Pracy 518 HP – Choroby Zawodowe 519 HŻŻiPU 520, 521, 522 Higiena Komunalna 525, 526 HK – Nadzór wody 527 |

Centrala 032 33-80-500 Sekretariat 500 PPIS 501 Z-ca PPIS 503 Sekcja Admnistracyjna 502 Główna Księgowa 504 Księgowość / Kasa 505, 506 Specjal.ds.Organizacji I Zamówień Publ. 507 Radca Prawny 508 Kadry 509 Epidemiologia 510, 511 Oświata Zdrowotna 514 Zapob.Nadzór Sanitarny 515 Higiena Dzieci i Młodzieży 516 Higiena Pracy 518 HP – Choroby Zawodowe 519 HŻŻiPU 520, 521, 522 Higiena Komunalna 525, 526 HK – Nadzór wody 527

|  | W GLIWICACH Tel. 032 33 – 80 – 500, Fax. 032 231 – 95 – 23 ; 032 33 – 80 – 530 http://pssegliwice.pis.gov.pl psse.gliwice@pis.gov.pl NIP 631 – 10 – 81 – 512 |
| --- | --- |
|  | ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO 44 – 100 Gliwice, ul. Banacha 4 Tel. 032 33 – 80 – 500 Fax. 032 231 – 95 – 23 ; 032 33 – 80 – 530 | ODDZIAŁ LABORATORYJNY 41 – 800 Zabrze, ul. 3 – go Maja 64 Tel. 032 271 – 07 – 17 ; 032 271 – 21 – 35 Fax. 032 278 – 46 - 71 |
| Centrala 032 33-80-500 Sekretariat 500 PPIS 501 Z-ca PPIS 503 Sekcja Admnistracyjna 502 Główna Księgowa 504 Księgowość / Kasa 505, 506 Specjal.ds.Organizacji I Zamówień Publ. 507 Radca Prawny 508 Kadry 509 Epidemiologia 510, 511 Oświata Zdrowotna 514 Zapob.Nadzór Sanitarny 515 Higiena Dzieci i Młodzieży 516 Higiena Pracy 518 HP – Choroby Zawodowe 519 HŻŻiPU 520, 521, 522 Higiena Komunalna 525, 526 HK – Nadzór wody 527 |

|  | PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GLIWICACH Tel. 032 33 – 80 – 500, Fax. 032 231 – 95 – 23 ; 032 33 – 80 – 530 http://pssegliwice.pis.gov.pl psse.gliwice@pis.gov.pl NIP 631 – 10 – 81 – 512 |
| --- | --- |
|  | ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO 44 – 100 Gliwice, ul. Banacha 4 Tel. 032 33 – 80 – 500 Fax. 032 231 – 95 – 23 ; 032 33 – 80 – 530 | ODDZIAŁ LABORATORYJNY 41 – 800 Zabrze, ul. 3 – go Maja 64 Tel. 032 271 – 07 – 17 ; 032 271 – 21 – 35 Fax. 032 278 – 46 - 71 |
| Centrala 032 33-80-500 Sekretariat 500 PPIS 501 Z-ca PPIS 503 Sekcja Admnistracyjna 502 Główna Księgowa 504 Księgowość / Kasa 505, 506 Specjal.ds.Organizacji I Zamówień Publ. 507 Radca Prawny 508 Kadry 509 Epidemiologia 510, 511 Oświata Zdrowotna 514 Zapob.Nadzór Sanitarny 515 Higiena Dzieci i Młodzieży 516 Higiena Pracy 518 HP – Choroby Zawodowe 519 HŻŻiPU 520, 521, 522 Higiena Komunalna 525, 526 HK – Nadzór wody 527 |

|  | PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GLIWICACH Tel. 032 33 – 80 – 500, Fax. 032 231 – 95 – 23 ; 032 33 – 80 – 530 http://pssegliwice.pis.gov.pl psse.gliwice@pis.gov.pl NIP 631 – 10 – 81 – 512 |
| --- | --- |
|  | ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO 44 – 100 Gliwice, ul. Banacha 4 Tel. 032 33 – 80 – 500 Fax. 032 231 – 95 – 23 ; 032 33 – 80 – 530 | ODDZIAŁ LABORATORYJNY 41 – 800 Zabrze, ul. 3 – go Maja 64 Tel. 032 271 – 07 – 17 ; 032 271 – 21 – 35 Fax. 032 278 – 46 - 71 |
| Centrala 032 33-80-500 Sekretariat 500 PPIS 501 Z-ca PPIS 503 Sekcja Admnistracyjna 502 Główna Księgowa 504 Księgowość / Kasa 505, 506 Specjal.ds.Organizacji I Zamówień Publ. 507 Radca Prawny 508 Kadry 509 Epidemiologia 510, 511 Oświata Zdrowotna 514 Zapob.Nadzór Sanitarny 515 Higiena Dzieci i Młodzieży 516 Higiena Pracy 518 HP – Choroby Zawodowe 519 HŻŻiPU 520, 521, 522 Higiena Komunalna 525, 526 HK – Nadzór wody 527 |

|  | PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GLIWICACH Tel. 032 33 – 80 – 500, Fax. 032 231 – 95 – 23 ; 032 33 – 80 – 530 http://pssegliwice.pis.gov.pl psse.gliwice@pis.gov.pl NIP 631 – 10 – 81 – 512 |
| --- | --- |
|  | ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO 44 – 100 Gliwice, ul. Banacha 4 Tel. 032 33 – 80 – 500 Fax. 032 231 – 95 – 23 ; 032 33 – 80 – 530 | ODDZIAŁ LABORATORYJNY 41 – 800 Zabrze, ul. 3 – go Maja 64 Tel. 032 271 – 07 – 17 ; 032 271 – 21 – 35 Fax. 032 278 – 46 - 71 |
| Centrala 032 33-80-500 Sekretariat 500 PPIS 501 Z-ca PPIS 503 Sekcja Admnistracyjna 502 Główna Księgowa 504 Księgowość / Kasa 505, 506 Specjal.ds.Organizacji I Zamówień Publ. 507 Radca Prawny 508 Kadry 509 Epidemiologia 510, 511 Oświata Zdrowotna 514 Zapob.Nadzór Sanitarny 515 Higiena Dzieci i Młodzieży 516 Higiena Pracy 518 HP – Choroby Zawodowe 519 HŻŻiPU 520, 521, 522 Higiena Komunalna 525, 526 HK – Nadzór wody 527 |

|  | PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GLIWICACH Tel. 032 33 – 80 – 500, Fax. 032 231 – 95 – 23 ; 032 33 – 80 – 530 http://pssegliwice.pis.gov.pl psse.gliwice@pis.gov.pl NIP 631 – 10 – 81 – 512 |
| --- | --- |
|  | ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO 44 – 100 Gliwice, ul. Banacha 4 Tel. 032 33 – 80 – 500 Fax. 032 231 – 95 – 23 ; 032 33 – 80 – 530 | ODDZIAŁ LABORATORYJNY 41 – 800 Zabrze, ul. 3 – go Maja 64 Tel. 032 271 – 07 – 17 ; 032 271 – 21 – 35 Fax. 032 278 – 46 - 71 |
| Centrala 032 33-80-500 Sekretariat 500 PPIS 501 Z-ca PPIS 503 Sekcja Admnistracyjna 502 Główna Księgowa 504 Księgowość / Kasa 505, 506 Specjal.ds.Organizacji I Zamówień Publ. 507 Radca Prawny 508 Kadry 509 Epidemiologia 510, 511 Oświata Zdrowotna 514 Zapob.Nadzór Sanitarny 515 Higiena Dzieci i Młodzieży 516 Higiena Pracy 518 HP – Choroby Zawodowe 519 HŻŻiPU 520, 521, 522 Higiena Komunalna 525, 526 HK – Nadzór wody 527 |

|  | PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GLIWICACH Tel. 032 33 – 80 – 500, Fax. 032 231 – 95 – 23 ; 032 33 – 80 – 530 http://pssegliwice.pis.gov.pl psse.gliwice@pis.gov.pl NIP 631 – 10 – 81 – 512 |
| --- | --- |
|  | ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO 44 – 100 Gliwice, ul. Banacha 4 Tel. 032 33 – 80 – 500 Fax. 032 231 – 95 – 23 ; 032 33 – 80 – 530 | ODDZIAŁ LABORATORYJNY 41 – 800 Zabrze, ul. 3 – go Maja 64 Tel. 032 271 – 07 – 17 ; 032 271 – 21 – 35 Fax. 032 278 – 46 - 71 |
| Centrala 032 33-80-500 Sekretariat 500 PPIS 501 Z-ca PPIS 503 Sekcja Admnistracyjna 502 Główna Księgowa 504 Księgowość / Kasa 505, 506 Specjal.ds.Organizacji I Zamówień Publ. 507 Radca Prawny 508 Kadry 509 Epidemiologia 510, 511 Oświata Zdrowotna 514 Zapob.Nadzór Sanitarny 515 Higiena Dzieci i Młodzieży 516 Higiena Pracy 518 HP – Choroby Zawodowe 519 HŻŻiPU 520, 521, 522 Higiena Komunalna 525, 526 HK – Nadzór wody 527 |

|  | PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GLIWICACH Tel. 032 33 – 80 – 500, Fax. 032 231 – 95 – 23 ; 032 33 – 80 – 530 http://pssegliwice.pis.gov.pl psse.gliwice@pis.gov.pl NIP 631 – 10 – 81 – 512 |
| --- | --- |
|  | ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO 44 – 100 Gliwice, ul. Banacha 4 Tel. 032 33 – 80 – 500 Fax. 032 231 – 95 – 23 ; 032 33 – 80 – 530 | ODDZIAŁ LABORATORYJNY 41 – 800 Zabrze, ul. 3 – go Maja 64 Tel. 032 271 – 07 – 17 ; 032 271 – 21 – 35 Fax. 032 278 – 46 - 71 |
| Centrala 032 33-80-500 Sekretariat 500 PPIS 501 Z-ca PPIS 503 Sekcja Admnistracyjna 502 Główna Księgowa 504 Księgowość / Kasa 505, 506 Specjal.ds.Organizacji I Zamówień Publ. 507 Radca Prawny 508 Kadry 509 Epidemiologia 510, 511 Oświata Zdrowotna 514 Zapob.Nadzór Sanitarny 515 Higiena Dzieci i Młodzieży 516 Higiena Pracy 518 HP – Choroby Zawodowe 519 HŻŻiPU 520, 521, 522 Higiena Komunalna 525, 526 HK – Nadzór wody 527 |

|  | PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GLIWICACH Tel. 032 33 – 80 – 500, Fax. 032 231 – 95 – 23 ; 032 33 – 80 – 530 http://pssegliwice.pis.gov.pl psse.gliwice@pis.gov.pl NIP 631 – 10 – 81 – 512 |
| --- | --- |
|  | ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO 44 – 100 Gliwice, ul. Banacha 4 Tel. 032 33 – 80 – 500 Fax. 032 231 – 95 – 23 ; 032 33 – 80 – 530 | ODDZIAŁ LABORATORYJNY 41 – 800 Zabrze, ul. 3 – go Maja 64 Tel. 032 271 – 07 – 17 ; 032 271 – 21 – 35 Fax. 032 278 – 46 - 71 |
| Centrala 032 33-80-500 Sekretariat 500 PPIS 501 Z-ca PPIS 503 Sekcja Admnistracyjna 502 Główna Księgowa 504 Księgowość / Kasa 505, 506 Specjal.ds.Organizacji I Zamówień Publ. 507 Radca Prawny 508 Kadry 509 Epidemiologia 510, 511 Oświata Zdrowotna 514 Zapob.Nadzór Sanitarny 515 Higiena Dzieci i Młodzieży 516 Higiena Pracy 518 HP – Choroby Zawodowe 519 HŻŻiPU 520, 521, 522 Higiena Komunalna 525, 526 HK – Nadzór wody 527 |

|  | PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GLIWICACH Tel. 032 33 – 80 – 500, Fax. 032 231 – 95 – 23 ; 032 33 – 80 – 530 http://pssegliwice.pis.gov.pl psse.gliwice@pis.gov.pl NIP 631 – 10 – 81 – 512 |
| --- | --- |
|  | ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO 44 – 100 Gliwice, ul. Banacha 4 Tel. 032 33 – 80 – 500 Fax. 032 231 – 95 – 23 ; 032 33 – 80 – 530 | ODDZIAŁ LABORATORYJNY 41 – 800 Zabrze, ul. 3 – go Maja 64 Tel. 032 271 – 07 – 17 ; 032 271 – 21 – 35 Fax. 032 278 – 46 - 71 |
| Centrala 032 33-80-500 Sekretariat 500 PPIS 501 Z-ca PPIS 503 Sekcja Admnistracyjna 502 Główna Księgowa 504 Księgowość / Kasa 505, 506 Specjal.ds.Organizacji I Zamówień Publ. 507 Radca Prawny 508 Kadry 509 Epidemiologia 510, 511 Oświata Zdrowotna 514 Zapob.Nadzór Sanitarny 515 Higiena Dzieci i Młodzieży 516 Higiena Pracy 518 HP – Choroby Zawodowe 519 HŻŻiPU 520, 521, 522 Higiena Komunalna 525, 526 HK – Nadzór wody 527 |

|  | PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GLIWICACH Tel. 032 33 – 80 – 500, Fax. 032 231 – 95 – 23 ; 032 33 – 80 – 530 http://pssegliwice.pis.gov.pl psse.gliwice@pis.gov.pl NIP 631 – 10 – 81 – 512 |
| --- | --- |
|  | ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO 44 – 100 Gliwice, ul. Banacha 4 Tel. 032 33 – 80 – 500 Fax. 032 231 – 95 – 23 ; 032 33 – 80 – 530 | ODDZIAŁ LABORATORYJNY 41 – 800 Zabrze, ul. 3 – go Maja 64 Tel. 032 271 – 07 – 17 ; 032 271 – 21 – 35 Fax. 032 278 – 46 - 71 |
| Centrala 032 33-80-500 Sekretariat 500 PPIS 501 Z-ca PPIS 503 Sekcja Admnistracyjna 502 Główna Księgowa 504 Księgowość / Kasa 505, 506 Specjal.ds.Organizacji I Zamówień Publ. 507 Radca Prawny 508 Kadry 509 Epidemiologia 510, 511 Oświata Zdrowotna 514 Zapob.Nadzór Sanitarny 515 Higiena Dzieci i Młodzieży 516 Higiena Pracy 518 HP – Choroby Zawodowe 519 HŻŻiPU 520, 521, 522 Higiena Komunalna 525, 526 HK – Nadzór wody 527 |

|  | PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GLIWICACH Tel. 032 33 – 80 – 500, Fax. 032 231 – 95 – 23 ; 032 33 – 80 – 530 http://pssegliwice.pis.gov.pl psse.gliwice@pis.gov.pl NIP 631 – 10 – 81 – 512 |
| --- | --- |
|  | ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO 44 – 100 Gliwice, ul. Banacha 4 Tel. 032 33 – 80 – 500 Fax. 032 231 – 95 – 23 ; 032 33 – 80 – 530 | ODDZIAŁ LABORATORYJNY 41 – 800 Zabrze, ul. 3 – go Maja 64 Tel. 032 271 – 07 – 17 ; 032 271 – 21 – 35 Fax. 032 278 – 46 - 71 |
| Centrala 032 33-80-500 Sekretariat 500 PPIS 501 Z-ca PPIS 503 Sekcja Admnistracyjna 502 Główna Księgowa 504 Księgowość / Kasa 505, 506 Specjal.ds.Organizacji I Zamówień Publ. 507 Radca Prawny 508 Kadry 509 Epidemiologia 510, 511 Oświata Zdrowotna 514 Zapob.Nadzór Sanitarny 515 Higiena Dzieci i Młodzieży 516 Higiena Pracy 518 HP – Choroby Zawodowe 519 HŻŻiPU 520, 521, 522 Higiena Komunalna 525, 526 HK – Nadzór wody 527 |

|  | PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GLIWICACH Tel. 032 33 – 80 – 500, Fax. 032 231 – 95 – 23 ; 032 33 – 80 – 530 http://pssegliwice.pis.gov.pl psse.gliwice@pis.gov.pl NIP 631 – 10 – 81 – 512 |
| --- | --- |
|  | ODDZIAŁ NADZORU SANITARNEGO 44 – 100 Gliwice, ul. Banacha 4 Tel. 032 33 – 80 – 500 Fax. 032 231 – 95 – 23 ; 032 33 – 80 – 530 | ODDZIAŁ LABORATORYJNY 41 – 800 Zabrze, ul. 3 – go Maja 64 Tel. 032 271 – 07 – 17 ; 032 271 – 21 – 35 Fax. 032 278 – 46 - 71 |
| Centrala 032 33-80-500 Sekretariat 500 PPIS 501 Z-ca PPIS 503 Sekcja Admnistracyjna 502 Główna Księgowa 504 Księgowość / Kasa 505, 506 Specjal.ds.Organizacji I Zamówień Publ. 507 Radca Prawny 508 Kadry 509 Epidemiologia 510, 511 Oświata Zdrowotna 514 Zapob.Nadzór Sanitarny 515 Higiena Dzieci i Młodzieży 516 Higiena Pracy 518 HP – Choroby Zawodowe 519 HŻŻiPU 520, 521, 522 Higiena Komunalna 525, 526 HK – Nadzór wody 527 |

# Text boxes

Znak: OZP-332-1-13					                                 Gliwice, dnia:11.04.2013r.

TUSNOVICS INSTRUMENTS SP. Z O.O.

ul. Bociana 4a/49a

31-231 Kraków

ZAPYTANIE  DO SIWZ + ODPOWIEDŹ

W związku z wniesieniem zapytania do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę odczynników laboratoryjnych i chemicznych dla potrzeb PSSE w Gliwicach, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający umieszcza treść zapytania do SIWZ oraz odpowiedź na zapytanie.

- ZAPYTANIE DO SIWZ –

ZAPYTANIE NR 1

Dotyczy:

Znak: OZP-332-1-13					                                   Gliwice, dnia:12.04.2012r.

ZAPYTANIE NR 1

Dotyczy:

ZAPYTANIE NR 2

Dotyczy:

Znak: OZP-332-1-13					                                Gliwice, dnia:12.04.2012r.

ZAPYTANIE NR 2

Dotyczy:

Znak: OZP-332-1-13					                                Gliwice, dnia:11.04.2012r.

Znak: OZP-332-1-13					                                 Gliwice, dnia:11.04.2012r.

Znak: OZP-332-1-13					                                 Gliwice, dnia:11.04.2012r.

Znak: OZP-332-1-13					                                 Gliwice, dnia:11.04.2012r.

ZAPYTANIE NR 3

Dotyczy:

Dotyczy zadania nr IV

  - Czy Zamawiający w pozycji nr 3 dopuści podłoże o składzie:

SKŁAD PODŁOŻY w g/l

Mieszanka peptonów ..............................23,0

Chlorek sodowy ........................................5,0

Skrobia .....................................................1,0

Agar ........................................................11,0

Fiolet krystaliczny 0,02% roztw. ..............5ml

dodatek 5% v/v krwi baraniej ?

2. Czy Zamawiający w pozycji nr 9 dopuści podłoże o pH w temp 25oC 7,7 0,2 ?

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży bakteriologicznych w pudrze z terminem ważnosci 2 lata?’

Dotyczy zadania nr II

  - Czy Zamawiający w pozycji nr 61 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu wykrywającego białko A i koagulazę?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie podłoży mikrobiologicznych (poz. 52-60, 3,-65, 67-74) do oddzielnego pakietu? Podział na tematyczne grupy analityczne pozwoli Zamawiającemu na wybranie najlepszej, również cenowo, oferty, co jest szczególnie istotne dla Zamawiającego, jako jednostki dysponującej środkami publicznymi.

- Czy Zamawiający w pozycji nr 70 dopuści podłoże z zawartością czerwieni obojetnej- 0,05g/l i pH w temp 25oC 7,2 0,2 ? Pozostałe składniki zgodnie z SIWZ?

- Czy Zamawiający w pozycji nr 72 dopuści zawartość agaru- 13,5 g/l?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży zawierających krew z terminem ważności 4-6 tygodni a

podłoży bez dodatku krwi o terminie ważności 6-8 tygodni?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży bakteriologicznych w pudrze z terminem ważnosci 2 lata?’

Dotyczy zadania nr III

- Czy Zamawiający w pozycji nr 3 dopuści podłoże o składzie:

Skład w g/l:

Ekstrakt mi_sny.............................................................................................3,0

Ekstrakt dro_d_owy........................................................................................3,0

Pankreatynowy hydrolizat kazeiny ............................................................. 20,0

Chlorek sodu................................................................................................. 5,0

Laktoza ....................................................................................................... 10,0

Glukoza bezwodna ....................................................................................... 1,0

Siarczan _elazowo amonowy x 6H2O.............................................................0,5

Tiosiarczan sodu, x5H2O.............................................................................. 0,5

Czerwie_ fenolowa ................................................................................... 0,025

Agar ......................................................................................................... 15,00

pH w temp 25oC 7,4 0,2

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży bakteriologicznych w pudrze z terminem ważnosci 2 lata?’

Znak: OZP-332-1-13					                                 Gliwice, dnia:11.04.2012r.

Znak: OZP-332-1-13					                                 Gliwice, dnia:11.04.2012r.

ODPOWIEDŻ NR 3

Dotyczy zadania nr IV

  - Czy Zamawiający w pozycji nr 3 dopuści podłoże o składzie:

SKŁAD PODŁOŻY w g/l

Mieszanka peptonów ..............................23,0

Chlorek sodowy ........................................5,0

Skrobia .....................................................1,0

Agar ........................................................11,0

Fiolet krystaliczny 0,02% roztw. ..............5ml

dodatek 5% v/v krwi baraniej ?            NIE

2. Czy Zamawiający w pozycji nr 9 dopuści podłoże o pH w temp 25oC 7,7 0,2 ?  NIE

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży bakteriologicznych w pudrze z terminem ważnosci 2 lata?’ NIE

Dotyczy zadania nr II

  - Czy Zamawiający w pozycji nr 61 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu wykrywającego białko A i koagulazę? NIE

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie podłoży mikrobiologicznych (poz. 52-60, 3,-65, 67-74) do oddzielnego pakietu? Podział na tematyczne grupy analityczne pozwoli Zamawiającemu na wybranie najlepszej, również cenowo, oferty, co jest szczególnie istotne dla Zamawiającego, jako jednostki dysponującej środkami publicznymi. NIE

- Czy Zamawiający w pozycji nr 70 dopuści podłoże z zawartością czerwieni obojetnej- 0,05g/l i pH w temp 25oC 7,2 0,2 ? Pozostałe składniki zgodnie z SIWZ? NIE

- Czy Zamawiający w pozycji nr 72 dopuści zawartość agaru- 13,5 g/l? NIE

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży zawierających krew z terminem ważności 4-6 tygodni a

podłoży bez dodatku krwi o terminie ważności 6-8 tygodni? TAK

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży bakteriologicznych w pudrze z terminem ważnosci 2 lata?’ NIE

Dotyczy zadania nr III

- Czy Zamawiający w pozycji nr 3 dopuści podłoże o składzie:

Skład w g/l:

Ekstrakt mi_sny.............................................................................................3,0

Ekstrakt dro_d_owy........................................................................................3,0

Pankreatynowy hydrolizat kazeiny ............................................................. 20,0

Chlorek sodu................................................................................................. 5,0

Laktoza ....................................................................................................... 10,0

Glukoza bezwodna ....................................................................................... 1,0

Siarczan _elazowo amonowy x 6H2O.............................................................0,5

Tiosiarczan sodu, x5H2O.............................................................................. 0,5

Czerwie_ fenolowa ................................................................................... 0,025

Agar ......................................................................................................... 15,00

pH w temp 25oC 7,4 0,2 NIE

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży bakteriologicznych w pudrze z terminem ważnosci 2 lata?’ NIE

Znak: OZP-332-1-13					                                 Gliwice, dnia:11.04.2012r.

- ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE –

ODPOWIEDŹ NR 1

Ad. 1 nie zgadzamy się na aby certyfikaty były w języku angielskim

Ad. 2 termin dostawy jest składnikiem przetargu

Ad. 3 nie zgadzamy się na wydłużenie czasu reklamacji

Ad. 4 Za termin realizacji umowy przyjmuje się datę podpisania pokwitowania dostawy

Ad. 5 nie zgadzamy się na dzielenie  na wyłączenie z pakietu XII  poszczególnych pozycji.

ODPOWIEDŻ NR 2

Pozycja 1 - Nie

Poz. 2 - Nie

Poz. 3 - Nie

Poz. 4 - Nie

Poz 5 - zamawiamy 2 op po 500ml

Poz 6 - zamawiamy 2 op po 500ml

Poz 7 - Nie

Znak: OZP-332-1-13					                                 Gliwice, dnia:11.04.2012r.

ZAPYTANIE NR 4

Dotyczy:

Dotyczy pakiet I poz. 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowania podłoża o poniższym składzie?

Ekstrakt wołowy	5,0 g

Hydrolizat kazeinowy	2,5 g

Wyciąg mięsny	2,5 g

Laktoza	10,0 g

Sole żółciowe	8,5 g

Cytrynian sodu	8,5 g

Tiosiarczan sodu	8,5 g

Cytrynian żelaza	1,0 g

Zieleń brylantowa	0,00033 g

Czerwień obojętna	0,025 g

Agar	13,5 g

Znak: OZP-332-1-13					                                 Gliwice, dnia:11.04.2012r.

Dotyczy zadania nr X

- Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści podłoże o składzie:

Skład w g/l:

Pankreatynowy hydrolizat kazeiny.. ..............................................................2,5

Peptydowy hydrolizat tkanki zwierz_cej.. ......................................................2,5

Wyci_g wołowy ........................................................................................... 5,0

Laktoza ....................................................................................................... 10,0

Mieszanka soli _ółciowych.......................................................................... 8,5

Cytrynian sodu.............................................................................................. 8,5

Tiosiarczan sodu.......................................................................................... 8,5

Cytrynian _elaza ........................................................................................... 1,0

Ziele_ brylantowa ................................................................................ 0, 00033

Czerwie_ oboj_tna .................................................................................... 0,025

Agar............................................................................................................ 13,5

pH w temp 25oC 7,0 0,2

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży bakteriologicznych w pudrze z terminem ważnosci 2 lata?’

Dotyczy zadania nr XI

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży bakteriologicznych w pudrze z terminem ważnosci 2 lata?’

7.Czy Zamawiający w pozycji nr 23 dopuści podłoże o składzie:

Cytrynian sodu.............................................................................................. 2,0

Chlorek sodu................................................................................................. 5,0

Wodorootofosforan dwupotasowy................................................................ 1,0

Bł_kit bromowo tymolowy ......................................................................... 0,08

Dwuwodorofosforan amonu.......................................................................... 1,0

Siarczan magnezu......................................................................................... 0,2

Agar............................................................................................................ 15,0

pH w temp 25oC 6,8 0,2 ?

Czy Zamawiający w pozycji nr 4 dopuści podłoże o składzie:

Skład w g/l:.

Wyci_g z tkanki zwierz_cej .......... ..............................................................10,0

Ekstrakt mi_sny. .............................................................................................3,0

Chlorek sodu…………………………………………………………….......5,0

Laktoza ....................................……………………………………….…...10,0

Purpura bromokrezolowa…….………………………………………....…0,02

pH w temp 25oC 7,2 0,2 ?

Czy Zamawiający w pozycji nr 10 dopuści podłoże o składzie:

Skład w g/l:

Pepton z enzymatycznego hydrolizatu kazeiny ............................................ 1,0

Chlorek sodu. ...............................................................................................8,5

pH w temp 25oC 7,00 0,2

Czy Zamawiający w pozycji nr 18 dopuści podłoże z zawartością czerwieni fenolowej wynoszacej 0,012 g/l?

Czy Zamawiający w pozycji nr 24 dopuści zaoferowanie podłoża z zawartością azydku sodu wynoszącym 0,5 g/l a purpury bromokrezolowej 0,032 g/l?

Znak: OZP-332-1-13					                                 Gliwice, dnia:11.04.2012r.

Dotyczy zadania nr X

- Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści podłoże o składzie:

Skład w g/l:

Pankreatynowy hydrolizat kazeiny.. ..............................................................2,5

Peptydowy hydrolizat tkanki zwierz_cej.. ......................................................2,5

Wyci_g wołowy ........................................................................................... 5,0

Laktoza ....................................................................................................... 10,0

Mieszanka soli _ółciowych.......................................................................... 8,5

Cytrynian sodu.............................................................................................. 8,5

Tiosiarczan sodu.......................................................................................... 8,5

Cytrynian _elaza ........................................................................................... 1,0

Ziele_ brylantowa ................................................................................ 0, 00033

Czerwie_ oboj_tna .................................................................................... 0,025

Agar............................................................................................................ 13,5

pH w temp 25oC 7,0 0,2 NIE

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży bakteriologicznych w pudrze z terminem ważnosci 2 lata?’ NIE

Dotyczy zadania nr XI

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży bakteriologicznych w pudrze z terminem ważnosci 2 lata?’

7.Czy Zamawiający w pozycji nr 23 dopuści podłoże o składzie:

Cytrynian sodu.............................................................................................. 2,0

Chlorek sodu................................................................................................. 5,0

Wodorootofosforan dwupotasowy................................................................ 1,0

Bł_kit bromowo tymolowy ......................................................................... 0,08

Dwuwodorofosforan amonu.......................................................................... 1,0

Siarczan magnezu......................................................................................... 0,2

Agar............................................................................................................ 15,0

pH w temp 25oC 6,8 0,2 ?  NIE

Czy Zamawiający w pozycji nr 4 dopuści podłoże o składzie:

Skład w g/l:.

Wyci_g z tkanki zwierz_cej .......... ..............................................................10,0

Ekstrakt mi_sny. .............................................................................................3,0

Chlorek sodu…………………………………………………………….......5,0

Laktoza ....................................……………………………………….…...10,0

Purpura bromokrezolowa…….………………………………………....…0,02

pH w temp 25oC 7,2 0,2 ? NIE

Czy Zamawiający w pozycji nr 10 dopuści podłoże o składzie:

Skład w g/l:

Pepton z enzymatycznego hydrolizatu kazeiny ............................................ 1,0

Chlorek sodu. ...............................................................................................8,5

pH w temp 25oC 7,00 0,2  TAK

Czy Zamawiający w pozycji nr 18 dopuści podłoże z zawartością czerwieni fenolowej wynoszacej 0,012 g/l? NIE

Czy Zamawiający w pozycji nr 24 dopuści zaoferowanie podłoża z zawartością azydku sodu wynoszącym 0,5 g/l a purpury bromokrezolowej 0,032 g/l? NIE

Znak: OZP-332-1-13					                                 Gliwice, dnia:11.04.2012r.

ODPOWIEDŻ NR 4

W pakiecie I , poz. 1 nie ma wyspecyfikowanych podłóż.

ZATWIERDZAM

Z upoważnienia

Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Gliwicach

Zastępca Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Gliwicach

mgr Hanna Nabrdalik

…………………………………………..

Sprawę prowadzi:

mgr Sylwia Jackowska 
Starszy Specjalista ds. Organizacji i Zamówień Publicznych