Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu

POWIAT LUBLINIECKI

- Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 73770 osób

- Zaopatrzenie w wodę – ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m3/d: ok. 8030.

- Na terenie powiatu zlokalizowanych jest 96 punktów kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z publicznych sieci wodociągowych.

- Producenci / dystrybutorzy wody:

- Gmina Lubliniec – producentem i eksploatatorem wody jest Zarząd Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa Lubliniec.

- liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 25 300 osób,

- ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m3/d: 3200.

- Gmina Boronów – woda jest w całości kupowana od Gminy Herby, eksploatacją sieci wodociągowej zajmuje się Gmina Boronów,

- liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 2 880 osób,

- ilość kupowanej i rozprowadzanej wody w m3/d: 340.

- Gmina Ciasna  – producentem i eksploatatorem wody jest Gmina Ciasna

- liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 7800 osób,

- ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m3/d: 619.

- Gmina Herby – producentem i eksploatatorem wody jest Gmina Herby

- liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 6930 osób,

- ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m3/d: 1418

- Gmina Kochanowice – producentem i eksploatatorem wody jest Zakład Ochrony Środowiska „HYDROTECH”  mgr  Roman Browarski

- liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 6775 osób,

- ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m3/d: 522.

- Gmina Koszęcin – producentem i eksploatatorem wody jest  EKO – SAN mgr inż. Ewa Fokczyńska Wodociągi, Kanalizacja i Instalacje Sanitarne z siedzibą                         w Lublińcu, ul. Piłsudskiego 4.

- liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 8400 osób,

- ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m3/d: 924.

- Gmina Pawonków– zasilana była w wodę z 1 ujęcia głębinowego w Kośmidrach. Ujęcie wraz z pozostałymi urządzeniami wodociągowymi było eksploatowane przez RSP „Lepszy Byt” Pawonków, ul. Spółdzielcza 1. Pozostała część Gminy była zaopatrywana w wodę kupowaną w Gminach Lubliniec, Kochanowice                           i Dobrodzień. Urządzenia w tej części eksploatuje sama Gmina Pawonków.

- liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 6085 osób,

- ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m3/d: 517.

- Gmina Woźniki – producentem i eksploatatorem wody jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Tarnowskie Góry, ul. Opolska 51.  Przedsiębiorstwo posiada filię w Woźnikach, Rynek 11.

- liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 9600 osób.

- ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody w m3/d: 829.

GMINA LUBLINIEC

- liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 25 300 osób,

- ilość produkowanej wody w m3/d: 3200,

- na terenie Gminy zlokalizowanych jest 15 punktów kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z publicznych sieci wodociągowych,

- urządzenia wodociągowe z upoważnienia Gminy eksploatuje Zarząd Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa Lubliniec, ul. Spokojna 2.	                                              Gmina Lubliniec w ramach zbiorowego zaopatrzenia zasilana jest w wodę z 3 ujęć głębinowych: Lubliniec, ul. Piaskowa; Lubliniec, ul. Częstochowska oraz Lubliniec, Kokotek

wodociąg sieciowy Lubliniec - Kokotek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w ramach sprawowanego nadzoru i monitoringu nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2013r. przeprowadził 4 kontrole sanitarne, pobierając z wodociągu sieciowego Lubliniec - Kokotek 4 próbki  wody do badań.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym  i fizykochemicznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów. Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: amonowy jon, azotany, azotyny, barwę, bromiany, chlorki, chrom, fluorki, glin, kadm, magnez, mangan, mętność, miedź, nikiel, pH, przewodność, siarczany, smak, sód, twardość ogólna, utlenialność, zapach, żelazo, Σ THM, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, benzen, Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, Σ pestycydów.

Próbki wody w badanym zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.                        w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417                      z późn. zm.).

wodociąg sieciowy Lubliniec, ul. Piaskowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w ramach sprawowanego nadzoru i monitoringu nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2013r. przeprowadził 6 kontroli sanitarnych, w trakcie których pobrano z wodociągu sieciowego Lubliniec, ul. Piaskowa 11 próbek  wody do badań.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym  i fizykochemicznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów. Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: amonowy jon, azotany, azotyny, barwę, bromiany, chlorki, chrom, fluorki, glin, kadm, magnez, mangan, mętność, miedź, nikiel, pH, przewodność, siarczany, smak, sód, twardość ogólną, utlenialność, zapach, żelazo, Σ THM, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, benzen, Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, Σ pestycydów.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późń. zm.)  kwestionowano pod względem fizykochemicznym jakość 1 próbki wody (przekroczenia dotyczyły zawartości związków żelaza i mętności wody), w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu wydał decyzję administracyjną nakazującą doprowadzić jakość wody do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia. Nakaz zawarty            w ww. decyzji został wykonany.

Próbki wody w badanym zakresie mikrobiologicznym spełniały wymagania określone  w załącznikach 1A i 3A do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia.

wodociąg sieciowy Lubliniec, ul. Częstochowska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w ramach sprawowanego nadzoru  i monitoringu nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2013r. przeprowadził 5 kontroli sanitarnych, w trakcie których pobrano z wodociągu sieciowego Lubliniec,  ul. Częstochowska  12 próbek  wody do badań.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym  i fizykochemicznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów. Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: amonowy jon, azotany, azotyny, barwę, bromiany, chlorki, chrom, fluorki, glin, kadm, magnez, mangan, mętność, miedź, nikiel, pH, przewodność, siarczany, smak, sód, twardość ogólną, utlenialność, zapach, żelazo, Σ THM, Σ trichloroetenu  i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, benzen, Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, Σ pestycydów.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późń. zm.)  kwestionowano pod względem fizykochemicznym jakość 2 próbek wody (przekroczenia dotyczyły mętności wody), w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny            w Lublińcu wydał 1 decyzję administracyjną nakazującą doprowadzić jakość wody do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia. Nakaz zawarty w ww. decyzji został wykonany.

Pod względem mikrobiologicznym kwestionowano  jakość  bakteriologiczną 1 próbki wody, przy czym powtórne badania wskaźników potwierdziły skuteczność podjętych działań    i doprowadzenie jakości wody do wymagań stawianych w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia

Pozostałe próbki wody w badanym zakresie mikrobiologicznym spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417  z późń. zm.).

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, w oparciu o § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) objął nadzorem również urządzenia wodociągowe nie wchodzące w skład zbiorowego zaopatrzenia w wodę, produkujące poniżej 10m³/dobę, dla mniej niż 50 odbiorców.

W Gminie Lubliniec w 2013r. przebadano wodę w 5 urządzeniach wodociągowych nie wchodzących w skład zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Jako zdatną do spożycia przez ludzi oceniono wodę w następujących obiektach:

- wodociąg zaopatrujący Lublinieckie Centrum Pomocy Bliźniemu  MONAR - MARKOT,

- wodociąg zaopatrujący Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Hufca ZHP Lubliniec, ul. Pusta

Kuźnica 23,

- wodociąg zaopatrujący Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Hufca ZHP Bytom.

- wodociąg zasilający Okręgową Spółdzielnię Mleczarską Włoszczowa, 42-700 Lubliniec.

Próbki wody w badanym zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.                        w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417                      z późn. zm.).

Po kontroli jakości wody z wodociągu należącego do Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu, kwestionowano pod względem fizykochemicznym jakość 2 próbek wody (przekroczenia dotyczyły zawartości związków manganu), w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu wydał 1 decyzję administracyjną nakazującą doprowadzić jakość wody do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia. Nakaz zawarty w ww. decyzji został wykonany. Pod względem mikrobiologicznym kwestionowano  jakość bakteriologiczną 1 próbki wody, przy czym powtórne badania wskaźników potwierdziły skuteczność podjętych działań i doprowadzenie jakości wody do wymagań stawianych w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, w oparciu                                     o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz na podstawie przeprowadzonych w roku 2013 kontroli jakości wody wydał ocenę                             o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Lubliniec

GMINA CIASNA

- Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 7800,

- Zaopatrzenie w wodę – zasilanie/ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody                    w m3/d: woda dystrybuowana przez Gminę Ciasna – ok. 619,

- na terenie Gminy zlokalizowanych jest 6 punktów kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z publicznej sieci wodociągowej.

- w ramach zbiorowego zaopatrzenia Gmina zasilana jest w wodę z 2 studni głębinowych w Przywarach. Wodociąg jest eksploatowany przez Gminę Ciasna.

wodociąg sieciowy Przywary

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w 2013r., w ramach sprawowanego nadzoru i monitoringu nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził 5 kontroli sanitarnych, w trakcie których pobrano 6 próbek wody do badań. Próbki pobrano ze stałych punktów kontroli jakości wody.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów. Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: amonowy jon, antymon, arsen, azotany, azotyny, barwę, bor, bromiany, chlorki, chrom, fluorki, glin, kadm, magnez, mangan, mętność, miedź, nikiel, pH, ołów, przewodność, selen, siarczany, smak, sód, twardość ogólną, utlenialność, zapach, żelazo, Σ THM, Σ trichloroetenu                           i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, benzen, Σ pestycydów.

Próbki wody w badanym zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym spełniały wymagania określone  w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417  z późń. zm.).

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, w oparciu o § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) objął nadzorem również urządzenia wodociągowe nie wchodzące w skład zbiorowego zaopatrzenia w wodę, produkujące poniżej 10m³/dobę, dla mniej niż 50 odbiorców. W Gminie Ciasna w 2013r. przebadano wodę w 3 urządzeniach wodociągowych nie wchodzących w skład zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Jako zdatną do spożycia przez ludzi oceniono wodę w następujących obiektach:

- wodociąg zaopatrujący w wodę Zakład Karny w Przywarach,

- wodociąg zaopatrujący w wodę Stacje Paliw w Ciasnej.

Wodę z wodociągu zaopatrującego Ośrodek Wczasowy w Brzegach oceniono jako   warunkowo zdatną do spożycia przez ludzi, wydano decyzję administracyjną nakazującą doprowadzić jej jakość do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  29 marca 2007r. w sprawie  jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. z 2007r.                Nr 61, poz. 417 z poźn. zm.) do dnia 30.04.2014r. (ośrodek sezonowy), przekroczenia dotyczyły mętności, pH i zawartości związków żelaza w wodzie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, w oparciu                                     o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz na podstawie przeprowadzonych w roku 2013 kontroli jakości wody wydał ocenę                             o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Ciasna

GMINA KOCHANOWICE

- Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 6775,

- na terenie Gminy zlokalizowanych jest 19 punktów kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z publicznych sieci wodociągowych,

- ilość rozprowadzanej i produkowanej wody  – ok. 522 m3/d,

- woda dystrybuowana przez Zakład Ochrony Środowiska „HYDROTECH”                        mgr Roman Browarski Dąbrowa Górnicza, Oddział Kochanowice z siedzibą                           w Jawornicy (ujęcia: Kochanowice, Kochcice, Pawełki, Lubockie).

Gmina Kochanowice w ramach zbiorowego zaopatrzenia zasilana była w wodę z 4 ujęć głębinowych: Kochanowice, Kochcice, Pawełki, Lubockie. Miejscowości Droniowice                      i Harbutowice zasilane są w wodę kupowaną z Gminy Lubliniec.

wodociąg  sieciowy Kochanowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w ramach sprawowanego nadzoru i monitoringu nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził w 2013r. 6 kontroli sanitarnych, w trakcie których pobrano 12 próbek  wody do badań. Próbki pobrano z wodociągu sieciowego Kochanowice ze stałych punktów kontroli jakości wody.

W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów. Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: amonowy jon, antymon, arsen, azotany, azotyny, barwę, bor, bromiany, chlorki, chrom, fluorki, glin, kadm, magnez, mętność, miedź, nikiel,  pH, ołów, przewodność, rtęć, selen, siarczany, smak, sód, twardość ogólną, utlenialność, zapach, żelazo, Σ THM,                            Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, benzen, Σ pestycydów.

Próbki wody w badanym zakresie fizykochemicznym spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Pod względem mikrobiologicznym kwestionowano jakość 1 próbki wody,  powtórne badania wskaźników potwierdziły skuteczność podjętych działań i doprowadzenie jakości wody do wymagań stawianych w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia

Pozostałe próbki wody w badanym zakresie mikrobiologicznym spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417  z późń. zm.).

wodociąg sieciowy Kochcice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w ramach sprawowanego nadzoru i monitoringu nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził w 2013r. 5 kontroli sanitarnych, w trakcie których pobrano 6 próbek  wody do badań. Próbki pobrano z wodociągu sieciowego Kochcice ze stałych punktów kontroli jakości wody.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym  i fizykochemicznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów. Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: amonowy jon, antymon, arsen, azotany, azotyny, barwę, bor, bromiany, chlorki, chrom, fluorki, glin, kadm, magnez, mętność, miedź, nikiel,  pH, ołów, przewodność, rtęć, selen, siarczany, smak, sód, twardość ogólną, utlenialność, zapach, żelazo, Σ THM,                            Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, benzen, Σ pestycydów.

Próbki wody w badanym zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.                        w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417                  z późn. zm.).

wodociąg sieciowy Lubockie – Ostrów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w ramach sprawowanego nadzoru i monitoringu nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził w 2013r. 5 kontroli sanitarnych, w trakcie których pobrano 4 próbki wody                do badań. Próbki pobrano z wodociągu sieciowego Lubockie - Ostrów ze stałych punktów kontroli jakości wody.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym  i fizykochemicznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów. Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: amonowy jon, antymon, arsen, azotany, azotyny, barwę, bor, bromiany, chlorki, chrom, fluorki, glin, kadm, magnez, mętność, miedź, nikiel,  pH, ołów, przewodność, rtęć, selen, siarczany, smak, sód, twardość ogólną, utlenialność, zapach, żelazo, Σ THM,                            Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, benzen, Σ pestycydów.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późń. zm.)  kwestionowano pod względem fizykochemicznym jakość 1 próbki wody (przekroczenia dotyczyły zawartości związków żelaza i mętności wody), w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu wydał decyzje administracyjną nakazującą doprowadzić jakość wody do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia. Nakazy zawarte            w ww. decyzji zostały wykonane.

Próbki wody w badanym zakresie mikrobiologicznym spełniały wymagania określone  w załącznikach 1A i 3A do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia.

wodociąg sieciowy Pawełki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w ramach sprawowanego nadzoru i monitoringu nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził w 2013r. 6 kontroli sanitarnych, w trakcie których pobrano 5 próbek wody              do badań. Próbki pobrano z wodociągu sieciowego Pawełki ze stałych punktów kontroli jakości wody.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym  i fizykochemicznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów. Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: amonowy jon, antymon, arsen, azotany, azotyny, barwę, bor, bromiany, chlorki, chrom, fluorki, glin, kadm, magnez, mętność, miedź, nikiel,  pH, ołów, przewodność, rtęć, selen, siarczany, smak, sód, twardość ogólną, utlenialność, zapach, żelazo, Σ THM,                            Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, benzen, Σ pestycydów.

Próbki wody w badanym zakresie mikrobiologicznym spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.), natomiast              w badanym zakresie fizykochemicznym w 1 próbce stwierdzono przekroczenie wymagań zawartych  w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia (ponadnormatywna zawartość związków manganu i pH). W związku z powyższym  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny                     w Lublińcu w formie decyzji administracyjnej wydał nakaz doprowadzenia jakości wody do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). Powyższy nakaz został wykonany.

wodociąg sieciowy Droniowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w ramach sprawowanego nadzoru i monitoringu nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził w 2013r. 4 kontrole sanitarne, w trakcie których pobrano 4 próbki  wody do badań. Próbki pobrano ze stałych punktów kontroli jakości wody.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym  i fizykochemicznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów. Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: amonowy jon, antymon, arsen, azotany, azotyny, barwę, bor, bromiany, chlorki, chrom, fluorki, glin, kadm, magnez, mętność, miedź, nikiel,  pH, ołów, przewodność, rtęć, selen, siarczany, smak, sód, twardość ogólna, utlenialność, zapach, żelazo, Σ THM,                            Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, benzen, Σ pestycydów.

Próbki wody w badanym zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, w oparciu o § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) objął nadzorem również urządzenia wodociągowe nie wchodzące w skład zbiorowego zaopatrzenia w wodę, produkujące poniżej 10m³/dobę, dla mniej niż 50 odbiorców. W Gminie Kochanowice w 2013r. przebadano wodę w 1 urządzeniu wodociągowym nie wchodzącym w skład zbiorowego zaopatrzenia w wodę, należącym do Cargill Sp. z o.o. Kochanowice, ul. Wiejska 46. Wodę oceniono jako zdatną do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, w oparciu                                     o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz na podstawie przeprowadzonych w roku 2013 kontroli jakości wody wydał ocenę                             o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Kochanowice

GMINA KOSZĘCIN

- liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 8400 osób,

- Ilość produkowanej wody - ok. 924 m3/d

- woda dystrybuowana przez EKO-SAN mgr inż. Ewa Fokczyńska Wodociągi, Kanalizacja i Instalacje Sanitarne Lubliniec,

- na terenie Gminy zlokalizowanych jest 10 punktów kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z publicznych sieci wodociągowych.

Gmina Koszęcin w ramach zbiorowego zaopatrzenia zasilana jest w wodę z 1 ujęcia głębinowego w Bruśku. Miejscowości Sadów oraz Rusinowice są zasilane w wodę kupowaną od Gminy Lubliniec, natomiast Bukowiec zaopatrywany jest w wodę kupowaną od Gminy Woźniki. Urządzenia wodociągowe z upoważnienia Gminy eksploatuje EKO – SAN mgr inż. Ewa Fokczyńska Wodociągi, Kanalizacja i Instalacje Sanitarne z siedzibą w Lublińcu,                    ul. Piłsudskiego 4.

wodociąg sieciowy Rusinowice – Sadów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w ramach sprawowanego nadzoru i monitoringu nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził w 2013r. 5 kontroli sanitarnych, w trakcie których pobrano 7 próbek  wody              do badań. Próbki pobrano z wodociągu sieciowego Rusinowice - Sadów zasilającego w wodę Gminę Koszęcin ze stałych punktów kontroli jakości wody.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym  i fizykochemicznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów. Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: amonowy jon, azotany, azotyny, barwę, bromiany, chlorki, chrom, fluorki, glin, kadm, magnez, mangan, mętność, miedź, nikiel, pH, przewodność, siarczany, smak, sód, twardość ogólną, utlenialność, zapach, żelazo, Σ THM, Σ trichloroetenu  i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, benzen, Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, Σ pestycydów.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późń. zm.)  kwestionowano pod względem fizykochemicznym jakość 2 próbek wody (przekroczenia dotyczyły zawartości związków żelaza i mętności wody), w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu wydał decyzję administracyjną nakazującą doprowadzić jakość wody do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia. Nakaz zawarty            w ww. decyzji został wykonany.

Próbki wody w badanym zakresie mikrobiologicznym spełniały wymagania określone  w załącznikach 1A i 3A do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia.

wodociąg sieciowy Koszęcin

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w ramach sprawowanego nadzoru i monitoringu nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził w 2013r. 7 kontroli sanitarnych, w trakcie których pobrano 9 próbek wody              do badań z wodociągu sieciowego Koszęcin ze stałych punktów kontroli jakości wody.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym  i fizykochemicznym. W zakresie bakteriologii oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów. Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: amonowy jon, antymon, arsen,  azotany, azotyny, barwę, bor, bromiany, chlorki, chrom, fluorki, glin, kadm, magnez, mangan, mętność, miedź, nikiel, pH, ołów, przewodność, rtęć, selen, siarczany, smak, sód, twardość ogólną, utlenialność, zapach, żelazo, Σ THM, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, benzen, Σ pestycydów.

Próbki wody w badanym zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

wodociąg sieciowy Bukowiec

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w ramach sprawowanego nadzoru i monitoringu nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził w 2013r. 5 kontroli sanitarnych, w trakcie których pobrano 5 próbek  wody do badań. Próbki pobrano z wodociągu sieciowego Bukowiec zasilającego w wodę Gminę Koszęcin ze stałych punktów kontroli jakości wody.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym  i fizykochemicznym. W zakresie bakteriologii oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów. Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: amonowy jon, antymon, arsen, azotany, azotyny, barwę, bor, bromiany, chlorki, chrom, fluorki, glin, kadm, magnez, mangan, mętność, miedź, nikiel, pH, ołów, przewodność, rtęć, selen, siarczany, smak, sód, twardość ogólną, utlenialność, zapach, żelazo, Σ THM, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, benzen, Σ pestycydów.

Próbki wody w badanym zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.                        w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417                      z późn. zm.).

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, w oparciu o § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) objął nadzorem również urządzenia wodociągowe nie wchodzące w skład zbiorowego zaopatrzenia w wodę, produkujące poniżej 10m³/dobę, dla mniej niż 50 odbiorców.

W Gminie Koszęcin w 2013r. przebadano wodę w 1 urządzeniu wodociągowym nie wchodzącym w skład zbiorowego zaopatrzenia w wodę - wodociąg należący do Zakładu Handlowo - Usługowego Cecylia Ślosarczyk - Bar "U Celiny"  w Piłce . Próbki wody w badanym zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.           w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, w oparciu                                     o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz na podstawie przeprowadzonych w roku 2013 kontroli jakości wody wydał ocenę                             o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Kochanowice

GMINA  PAWONKÓW

- Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 6085osób,

- na terenie Gminy zlokalizowanych jest 12 punktów kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z publicznych sieci wodociągowych,

- ilość rozprowadzanej lub produkowanej wody  – ok. 517 m3/d

- sposób zaopatrzenia Gminy w wodę:

- woda dystrybuowana przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną „Lepszy Byt” Pawonków (ujęcie Kośmidry),

- miejscowości Łagiewniki Wielkie, Solarnia, Lipie Śl., Lisowice, Draliny zaopatrywane są w wodę kupowaną od gminy Lubliniec, Kochanowice                            i Dobrodzień (urządzenia eksploatuje gmina Pawonków).

Gmina Pawonków w ramach zbiorowego zaopatrzenia zasilana była w wodę z 1 ujęcia głębinowego w Kośmidrach. Ujęcie wraz z pozostałymi urządzeniami wodociągowymi było eksploatowane przez RSP „Lepszy Byt” Pawonków, ul. Spółdzielcza 1. Pozostała część Gminy była zaopatrywana w wodę kupowaną w Gminach Lubliniec, Kochanowice                           i Dobrodzień. Urządzenia w tej części eksploatuje sama Gmina Pawonków.

wodociąg sieciowy Łagiewniki Małe

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w ramach sprawowanego nadzoru i monitoringu nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził 5 kontroli sanitarnych, pobierając 5 próbek wody do badań. Próbki pobrano                z wodociągu sieciowego Łagiewniki Małe.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów. Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: amonowy jon, antymon, arsen, azotany, azotyny, barwę, bor, bromiany, chlorki, chrom, fluorki, glin, kadm, magnez, mangan, mętność, miedź, nikiel, pH, ołów, przewodność, selen, siarczany, smak, sód, twardość ogólną, utlenialność, zapach, żelazo, Σ THM, Σ trichloroetenu                           i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, benzen, Σ pestycydów.

Próbki wody w badanym zakresie fizykochemicznym spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Pod względem mikrobiologicznym kwestionowano jakość 1 próbki wody,  powtórne badania wskaźników potwierdziły skuteczność podjętych działań i doprowadzenie jakości wody do wymagań stawianych w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia

Pozostałe próbki wody w badanym zakresie mikrobiologicznym spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417  z późń. zm.).

wodociąg sieciowy Pawonków

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w ramach sprawowanego nadzoru i monitoringu nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził 5 kontroli sanitarnych, pobierając 5 próbek  wody do badań. Próbki pobrano                      z wodociągu sieciowego Pawonków.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.                      W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów. Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: amonowy jon, antymon, arsen, azotany, azotyny, barwę, bor, bromiany, chlorki, chrom, fluorki, glin, kadm, magnez, mangan, mętność, miedź, nikiel, pH, ołów, przewodność, selen, siarczany, smak, sód, twardość ogólną, utlenialność, zapach, żelazo, Σ THM, Σ trichloroetenu                           i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, benzen, Σ pestycydów.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późń. zm.) kwestionowano jakość fizykochemiczną 1 próbki wody. Przekroczenie dotyczyło ponadnormatywnej zawartości związków żelaza i mętności wody. Eksploatator sieci wodociągowej usunął usterkę doprowadzając jakość wody do wymagań określonych                           w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.), przed wydaniem decyzji administracyjnej.

Próbki wody w badanym zakresie mikrobiologicznym spełniały wymagania określone  w załącznikach 1A i 3A do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia.

wodociąg sieciowy Solarnia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w ramach sprawowanego nadzoru i monitoringu nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził 4 kontrole sanitarne, pobierając 5 próbek  wody do badań. Próbki pobrano                z wodociągu sieciowego Solarnia, ze stałych punktów kontroli jakości.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów. Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: amonowy jon, antymon, arsen, azotany, azotyny, barwę, bor, bromiany, chlorki, chrom, fluorki, glin, kadm, magnez, mangan, mętność, miedź, nikiel, pH, ołów, przewodność, selen, siarczany, smak, sód, twardość ogólną, utlenialność, zapach, żelazo, Σ THM, Σ trichloroetenu                           i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, benzen, Σ pestycydów.

Próbki wody w badanym zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

wodociąg sieciowy Lisowice – Draliny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w ramach sprawowanego nadzoru i monitoringu nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził 5 kontroli sanitarnych, pobierając 6 próbek  wody do badań. Próbki pobrano                z wodociągu sieciowego Lisowice – Draliny.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów. Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: amonowy jon, antymon, arsen, azotany, azotyny, barwę, bor, bromiany, chlorki, chrom, fluorki, glin, kadm, magnez, mangan, mętność, miedź, nikiel, pH, ołów, przewodność, selen, siarczany, smak, sód, twardość ogólną, utlenialność, zapach, żelazo, Σ THM, Σ trichloroetenu                           i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, benzen, Σ pestycydów.

Kwestionowano jakość bakteriologiczną 1 próbki wody, przy czym powtórne badania wskaźników potwierdziły skuteczność podjętych działań i doprowadzenie jakości wody                      do wymagań stawianych w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia, natomiast w badanym zakresie fizykochemicznym spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, w oparciu                                     o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz na podstawie przeprowadzonych w roku 2013 kontroli jakości wody wydał ocenę                             o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Kochanowice.

GMINA WOŹNIKI

- Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 9600,

- na terenie Gminy zlokalizowanych jest 19 punktów kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z publicznych sieci wodociągowych,

- ilość rozprowadzanej i produkowanej wody  – ok. 829 m3/d

- urządzenia wodociągowe z upoważnienia Gminy eksploatuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Tarnowskie Góry, ul. Opolska 51.  Przedsiębiorstwo posiada filie w Woźnikach, Rynek 11.

- Gmina Woźniki w ramach zbiorowego zaopatrzenia zasilana jest w wodę z 4 ujęć głębinowych: Woźniki, Pakuły, Psary, Dąbrowa Wielka. Część Woźnik (Sośnica                    i Dyrdy) zaopatrywana jest w wodę kupowaną od Gminy Kalety.

wodociąg sieciowy Woźniki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w 2013r., w ramach sprawowanego nadzoru  i monitoringu nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził 6 kontroli sanitarnych, w trakcie których pobrano 9 próbek wody                      z wodociągu sieciowego Woźniki.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów. Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: amonowy jon, antymon, arsen, azotany, azotyny, barwę, bor, bromiany, chlorki, chrom, fluorki, glin, kadm, magnez, mangan, mętność, miedź, nikiel, pH, ołów, przewodność, selen, siarczany, smak, sód, twardość ogólną, utlenialność, zapach, żelazo, Σ THM, Σ trichloroetenu                           i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, benzen, Σ pestycydów.

Kwestionowano jakość bakteriologiczną 1 próbki wody, przy czym powtórne badania wskaźników potwierdziły skuteczność podjętych działań i doprowadzenie jakości wody                      do wymagań stawianych w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia, natomiast w badanym zakresie fizykochemicznym spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

wodociąg sieciowy Psary

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w 2013r., w ramach sprawowanego nadzoru  i monitoringu nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził 7 kontroli sanitarnych, w trakcie których pobrano 10 próbek wody                      z wodociągu sieciowego Psary.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów. Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: amonowy jon, antymon, arsen, azotany, azotyny, barwę, bor, bromiany, chlorki, chrom, fluorki, glin, kadm, magnez, mangan, mętność, miedź, nikiel, pH, ołów, przewodność, rtęć, selen, siarczany, smak, sód, twardość ogólną, utlenialność, zapach, żelazo, Σ THM, Σ trichloroetenu  i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, benzen, Σ pestycydów.

Kwestionowano jakość bakteriologiczną 1 próbki wody, przy czym powtórne badania wskaźników potwierdziły skuteczność podjętych działań i doprowadzenie jakości wody                      do wymagań stawianych w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia, natomiast w badanym zakresie fizykochemicznym spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

wodociąg sieciowy Pakuły

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w 2013r., w ramach sprawowanego nadzoru i monitoringu nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził 5 kontroli sanitarnych, w trakcie których pobrano 6 próbek wody                        z wodociągu sieciowego Pakuły.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów. Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: amonowy jon, antymon, arsen, azotany, azotyny, barwę, bor, bromiany, chlorki, chrom, fluorki, glin, kadm, magnez, mangan, mętność, miedź, nikiel, pH, ołów, przewodność, rtęć, selen, siarczany, smak, sód, twardość ogólną, utlenialność, zapach, żelazo, Σ THM, Σ trichloroetenu  i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, benzen, Σ pestycydów.

Próbki wody w badanym zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.                       w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417                  z późn. zm.).

wodociąg sieciowy Dąbrowa Wielka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w 2013r., w ramach sprawowanego nadzoru  i monitoringu nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził 6 kontroli sanitarnych, w trakcie których pobrano 6 próbek wody                        z wodociągu sieciowego Dąbrowa Wielka.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów. Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: amonowy jon, antymon, arsen, azotany, azotyny, barwę, bor, bromiany, chlorki, chrom, fluorki, glin, kadm, magnez, mangan, mętność, miedź, nikiel, pH, ołów, przewodność, selen, siarczany, smak, sód, twardość ogólną, utlenialność, zapach, żelazo, Σ THM, Σ trichloroetenu                           i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, benzen, Σ pestycydów.

Kwestionowano jakość bakteriologiczną 1 próbki wody, przy czym powtórne badania wskaźników potwierdziły skuteczność podjętych działań i doprowadzenie jakości wody                      do wymagań stawianych w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia, natomiast w badanym zakresie fizykochemicznym spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

wodociąg sieciowy Dyrdy – Sośnica

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w 2013r., w ramach sprawowanego nadzoru  i monitoringu nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził 5 kontroli sanitarnych, w trakcie których pobrano 6 próbek wody                        z wodociągu sieciowego Dyrdy - Sośnica.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów. Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: amonowy jon, antymon, arsen, azotany, azotyny, barwę, bor, bromiany, chlorki, chrom, fluorki, glin, kadm, magnez, mangan, mętność, miedź, nikiel, pH, ołów, przewodność, selen, siarczany, smak, sód, twardość ogólną, utlenialność, zapach, żelazo, Σ THM, Σ trichloroetenu                           i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, benzen, Σ pestycydów.

Próbki wody w badanym zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.                       w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417                   z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, w oparciu                                     o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz na podstawie przeprowadzonych w roku 2013 kontroli jakości wody wydał ocenę                             o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Kochanowice

GMINA HERBY

- Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 6930 osób,

- na terenie Gminy zlokalizowanych jest 11 punktów kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z publicznych sieci wodociągowych,

- ilość produkowanej wody 1418 m3/d,

- Gmina Herby w ramach zbiorowego zaopatrzenia zasilana jest w wodę z 2 ujęć głębinowych: Herby  i Lisów. Wodociągi są eksploatowane przez Gminę Herby.

wodociąg sieciowy Lisów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w ramach sprawowanego nadzoru i monitoringu nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził w 2013r. 5 kontroli sanitarnych, w trakcie których pobrano 7 próbek wody                  do badań. Próbki pobrano z wodociągu sieciowego Lisów ze stałych punktów kontroli jakości wody.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym  i fizykochemicznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: amonowy jon, azotany, azotyny, barwę, bromiany, chlorki, chrom, fluorki, glin, kadm, magnez, mangan, mętność, miedź, nikiel, pH, przewodność, siarczany, smak, sód, twardość ogólna, utlenialność, zapach, żelazo, Σ THM, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, benzen, Σ pestycydów.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późń. zm.) kwestionowano jakość fizykochemiczną 1 próbki wody. Przekroczenie dotyczyło ponadnormatywnej zawartości związków żelaza i mętności wody. Eksploatator sieci wodociągowej usunął usterkę doprowadzając jakość wody do wymagań określonych                           w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.), przed wydaniem decyzji administracyjnej.

Próbki wody w badanym zakresie mikrobiologicznym spełniały wymagania określone  w załącznikach 1A i 3A do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia.

wodociąg sieciowy Herby

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w ramach sprawowanego nadzoru i monitoringu nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził w 2013r. 6 kontroli sanitarnych, w trakcie których pobrano 15 próbek  wody do badań. Próbki pobrano z wodociągu sieciowego Herby ze stałych punktów kontroli jakości wody.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym  i fizykochemicznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: amonowy jon, azotany, azotyny, barwę, bromiany, chlorki, chrom, fluorki, glin, kadm, magnez, mangan, mętność, miedź, nikiel, pH, przewodność, siarczany, smak, sód, twardość ogólna, utlenialność, zapach, żelazo, Σ THM, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, benzen, Σ pestycydów.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późń. zm.)  kwestionowano pod względem fizykochemicznym jakość 3 próbek wody (przekroczenia dotyczyły związków żelaza i manganu oraz mętności wody), w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu wydał 3 decyzje administracyjne nakazujące doprowadzenie jakości wody do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia. Nakazy zawarte w ww. decyzjach zostały wykonane.

Próbki wody w badanym zakresie mikrobiologicznym spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, w oparciu o § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) objął nadzorem również urządzenia wodociągowe nie wchodzące w skład zbiorowego zaopatrzenia w wodę, produkujące poniżej 10m³/dobę, dla mniej niż 50 odbiorców.

W Gminie Herby w 2013r. przebadano wodę w 1 urządzeniu wodociągowym nie wchodzącym w skład zbiorowego zaopatrzenia w wodę - wodociąg należący do Joker – Herby F.H.U.P. Sp. z o.o. Herby, ul. Powstańców Śl.. Próbki wody w badanym zakresie mikrobiologicznym spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.), natomiast fizykochemiczna jakość wody nie odpowiadała wymaganiom stawianym wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi i określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Woda zawierała ponadnormatywne ilości związków manganu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu wydał decyzję administracyjną nakazującą doprowadzić jakość wody do wymagań stawianych w cytowanym wyżej rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Decyzja została wykonana.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, w oparciu                                     o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz na podstawie przeprowadzonych w roku 2013 kontroli jakości wody wydał ocenę                             o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Herby.

GMINA BORONÓW

- liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 2880 osób,

- na terenie Gminy zlokalizowane są 4 punkty kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z publicznych sieci wodociągowych,

- Gmina Boronów w ramach zbiorowego zaopatrzenia zasilana jest w wodę wodociągową, kupowaną od Gminy Herby (ok 340 m3/d), woda pochodzi z głębinowych ujęć wody w Herbach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w ramach sprawowanego nadzoru i monitoringu nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził w 2013r. w Gminie Boronów 5 kontroli sanitarnych, w trakcie których pobrano    8 próbek wody do badań. Próbki pobrano z wodociągu sieciowego, zasilającego w wodę gminę Boronów, ze stałych punktów kontroli jakości wody.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym  i fizykochemicznym. W zakresie bakteriologii oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów. Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: amonowy jon, antymon, arsen,  azotany, azotyny, barwę, bor, bromiany, chlorki, chrom, fluorki, glin, kadm, magnez, mangan, mętność, miedź, nikiel, pH, ołów, przewodność, rtęć, selen, siarczany, smak, sód, twardość ogólną, utlenialność, zapach, żelazo, Σ THM, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, benzen, Σ pestycydów.

Kwestionowano jakość bakteriologiczną 1 próbki wody, przy czym powtórne badania wskaźników potwierdziły skuteczność podjętych działań i doprowadzenie jakości wody                      do wymagań stawianych w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia, natomiast w badanym zakresie fizykochemicznym spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, w oparciu                                     o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz na podstawie przeprowadzonych w roku 2013 kontroli jakości wody wydał ocenę                             o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Boronów.