PAŃSTWOWY  POWIATOWY  INSPEKTOR  SANITARNY

W  LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

______________________________________________________________

( centr.: (34) 356-32-85, 356-26-74         fax: (34) 356-32-85          (psse.lubliniec@pis.gov.pl

Lubliniec, 27 lutego 2014r.

NS-HKiŚ-4560-22/14

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z wodociągu sieciowego Boronów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                                       (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), oraz § 16 i 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)

stwierdza:

w oparciu o wyniki przeprowadzonych w 2013r.

kontroli jakości wody  z wodociągu sieciowego Boronów

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w ramach sprawowanego nadzoru i monitoringu nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził w 2013r. w gminie Boronów 5 kontroli sanitarnych, w trakcie których pobrano    8 próbek wody do badań. Próbki pobrano z wodociągu sieciowego, zasilającego w wodę gminę Boronów, ze stałych punktów kontroli jakości wody.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym  i fizykochemicznym. W zakresie bakteriologii oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: amonowy jon, antymon, arsen,  azotany, azotyny, barwę, bor, bromiany, chlorki, chrom, fluorki, glin, kadm, magnez, mangan, mętność, miedź, nikiel, pH, ołów, przewodność, rtęć, selen, siarczany, smak, sód, twardość ogólną, utlenialność, zapach, żelazo, Σ THM, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, benzen, Σ pestycydów.

Kwestionowano jakość bakteriologiczną 1 próbki wody, przy czym powtórne badania wskaźników potwierdziły skuteczność podjętych działań i doprowadzenie jakości wody                      do wymagań stawianych w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia, natomiast w badanym zakresie fizykochemicznym spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w oparciu                                     o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz na podstawie przeprowadzonych w roku 2013 kontroli jakości wody wydał ocenę                             o przydatności wody do spożycia z wodociągu sieciowego Boronów.

Ocenę jakości wody wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY  POWIATOWY  INSPEKTOR  SANITARNY

W  LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

________________________________________________________________

( centr.: (034) 356-32-85, 356-26-74                fax: (34) 356-32-85             (psse.lubliniec@wp.pl

Lubliniec, 27 lutego 2014r.

NS-HKiŚ-4560-22/14

Wójt Gminy Boronów

ul. Dolna 2

42-283 Boronów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu przesyła w załączeniu roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w gminie Boronów.

Załącznik: 1szt