PAŃSTWOWY  POWIATOWY  INSPEKTOR  SANITARNY

W LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

( centr.: (34) 356-32-85, 356-26-74             fax: (34) 356-32-85          (psse.lubliniec@pis.gov.pl

Lubliniec, 27 lutego 2014r.

NS-HKiŚ-4560-29-1/14

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z wodociągu sieciowego Lisów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                                       (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), oraz § 16 i 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)

stwierdza:

w oparciu o wyniki przeprowadzonych w 2013r.

kontroli jakości wody  z wodociągu sieciowego Lisów

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w ramach sprawowanego nadzoru i monitoringu nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził w 2013r. 5 kontroli sanitarnych, w trakcie których pobrano 7 próbek wody                  do badań. Próbki pobrano z wodociągu sieciowego Lisów ze stałych punktów kontroli jakości wody.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym  i fizykochemicznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: amonowy jon, azotany, azotyny, barwę, bromiany, chlorki, chrom, fluorki, glin, kadm, magnez, mangan, mętność, miedź, nikiel, pH, przewodność, siarczany, smak, sód, twardość ogólną, utlenialność, zapach, żelazo, Σ THM, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, benzen, Σ pestycydów.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późń. zm.) kwestionowano jakość fizykochemiczną 1 próbki wody. Przekroczenie dotyczyło ponadnormatywnej zawartości związków żelaza i mętności wody. Eksploatator sieci wodociągowej usunął usterkę doprowadzając jakość wody do wymagań określonych                           w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.), przed wydaniem decyzji administracyjnej.

Próbki wody w badanym zakresie mikrobiologicznym spełniały wymagania określone  w załącznikach 1A i 3A do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, w oparciu                                     o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz na podstawie przeprowadzonych w roku 2013 kontroli jakości wody wydał ocenę                             o przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Lisów.

Ocenę jakości wody wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY  POWIATOWY  INSPEKTOR  SANITARNY

W LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

( centr.: (34) 356-32-85, 356-26-74             fax: (34) 356-32-85          (psse.lubliniec@pis.gov.pl

Lubliniec, 27 lutego 2014r.

NS-HKiŚ-4560-29-2/14

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z wodociągu sieciowego Herby

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                                       (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), oraz § 16 i 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)

stwierdza:

w oparciu o wyniki przeprowadzonych w 2013r.

kontroli jakości wody  z wodociągu sieciowego Herby

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w ramach sprawowanego nadzoru i monitoringu nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził w 2013r. 6 kontroli sanitarnych, w trakcie których pobrano 15 próbek  wody do badań. Próbki pobrano z wodociągu sieciowego Herby ze stałych punktów kontroli jakości wody.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym  i fizykochemicznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: amonowy jon, azotany, azotyny, barwę, bromiany, chlorki, chrom, fluorki, glin, kadm, magnez, mangan, mętność, miedź, nikiel, pH, przewodność, siarczany, smak, sód, twardość ogólną, utlenialność, zapach, żelazo, Σ THM, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, benzen, Σ pestycydów.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późń. zm.)  kwestionowano pod względem fizykochemicznym jakość 3 próbek wody (przekroczenia dotyczyły związków żelaza i manganu oraz mętności wody), w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu wydał 3 decyzje administracyjne nakazujące doprowadzenie jakości wody do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia. Nakazy zawarte w ww. decyzjach zostały wykonane.

Próbki wody w badanym zakresie mikrobiologicznym spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, w oparciu                                     o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz na podstawie przeprowadzonych w roku 2013 kontroli jakości wody wydał ocenę                             o przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Herby

Ocenę jakości wody wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY  POWIATOWY  INSPEKTOR  SANITARNY

W LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

( centr.: (34) 356-32-85, 356-26-74             fax: (34) 356-32-85          (psse.lubliniec@pis.gov.pl

Lubliniec, 27 lutego 2014r.

NS-HKiŚ-4560-29/14

Wójt Gminy Herby

ul. Lubliniecka 33

42-284 Herby

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu przesyła w załączeniu oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w gminie Herby.

Załączniki: 2szt