PAŃSTWOWY  POWIATOWY  INSPEKTOR  SANITARNY

W  LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

________________________________________________________________

( centr.: (34) 356-32-85, 356-26-74         fax: (34) 356-32-85          (psse.lubliniec@pis.gov.pl

Lubliniec, 27 lutego 2014r.

NS-HKiŚ-4560-24-1/14

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z wodociągu sieciowego Lubliniec, ul. Piaskowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                                       (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), oraz § 16 i 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)

stwierdza:

w oparciu o wyniki przeprowadzonych w 2013r.

kontroli jakości wody  z wodociągu sieciowego Lubliniec, ul. Piaskowa

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w ramach sprawowanego nadzoru i monitoringu nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2013r. przeprowadził 6 kontroli sanitarnych, w trakcie których pobrano z wodociągu sieciowego Lubliniec, ul. Piaskowa 11 próbek  wody do badań.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym  i fizykochemicznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: amonowy jon, azotany, azotyny, barwę, bromiany, chlorki, chrom, fluorki, glin, kadm, magnez, mangan, mętność, miedź, nikiel, pH, przewodność, siarczany, smak, sód, twardość ogólną, utlenialność, zapach, żelazo, Σ THM, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, benzen, Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, Σ pestycydów.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późń. zm.)  kwestionowano pod względem fizykochemicznym jakość 1 próbki wody (przekroczenia dotyczyły zawartości związków żelaza i mętności wody), w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu wydał decyzję administracyjną nakazującą doprowadzić jakość wody do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia. Nakaz zawarty            w ww. decyzji został wykonany.

Próbki wody w badanym zakresie mikrobiologicznym spełniały wymagania określone  w załącznikach 1A i 3A do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w oparciu                                     o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz na podstawie przeprowadzonych w roku 2013 kontroli jakości wody wydał ocenę                             o przydatności wody do spożycia z wodociągu sieciowego Lubliniec - Piaskowa.

Ocenę jakości wody wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej                       do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY  POWIATOWY  INSPEKTOR  SANITARNY

W  LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

________________________________________________________________

( centr.: (34) 356-32-85, 356-26-74         fax: (34) 356-32-85          (psse.lubliniec@pis.gov.pl

Lubliniec, 27 lutego 2014r.

NS-HKiŚ-4560-24-2/14

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z wodociągu sieciowego Lubliniec, ul. Częstochowska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212,               poz. 1263 z późn. zm.), oraz § 16 i 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 29 marca 2007r.                   w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)

stwierdza:

w oparciu o wyniki przeprowadzonych w 2013r.

kontroli jakości wody  z wodociągu sieciowego Lubliniec, ul. Częstochowska

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w ramach sprawowanego nadzoru  i monitoringu nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2013r. przeprowadził 5 kontroli sanitarnych, w trakcie których pobrano z wodociągu sieciowego Lubliniec,  ul. Częstochowska  12 próbek  wody do badań.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym  i fizykochemicznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: amonowy jon, azotany, azotyny, barwę, bromiany, chlorki, chrom, fluorki, glin, kadm, magnez, mangan, mętność, miedź, nikiel, pH, przewodność, siarczany, smak, sód, twardość ogólną, utlenialność, zapach, żelazo, Σ THM, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, benzen, Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, Σ pestycydów.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późń. zm.)  kwestionowano pod względem fizykochemicznym jakość 2 próbek wody (przekroczenia dotyczyły mętności wody), w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny            w Lublińcu wydał 1 decyzję administracyjną nakazującą doprowadzić jakość wody do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia. Nakaz zawarty w ww. decyzji został wykonany.

Pod względem mikrobiologicznym kwestionowano  jakość  bakteriologiczną 1 próbki wody, przy czym powtórne badania wskaźników potwierdziły skuteczność podjętych działań    i doprowadzenie jakości wody do wymagań stawianych w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia

Pozostałe próbki wody w badanym zakresie mikrobiologicznym spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417  z późń. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w oparciu                                     o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz na podstawie przeprowadzonych w roku 2013 kontroli jakości wody wydał ocenę                             o przydatności wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu sieciowego Lubliniec – Częstochowska.

Ocenę jakości wody wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej                       do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY  POWIATOWY  INSPEKTOR  SANITARNY

W  LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

________________________________________________________________

( centr.: (34) 356-32-85, 356-26-74         fax: (34) 356-32-85          (psse.lubliniec@pis.gov.pl

Lubliniec, 27 lutego 2014r.

NS-HKiŚ-4560-24-3/14

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z wodociągu sieciowego Kokotek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                                       (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), oraz § 16 i 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)

stwierdza:

w oparciu o wyniki przeprowadzonych w 2013r.

kontroli jakości wody  z wodociągu sieciowego Kokotek

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w ramach sprawowanego nadzoru i monitoringu nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2013r. przeprowadził 4 kontrole sanitarne, pobierając z wodociągu sieciowego Kokotek 4 próbki  wody do badań.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym  i fizykochemicznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów. Natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: amonowy jon, azotany, azotyny, barwę, bromiany, chlorki, chrom, fluorki, glin, kadm, magnez, mangan, mętność, miedź, nikiel, pH, przewodność, siarczany, smak, sód, twardość ogólną, utlenialność, zapach, żelazo, Σ THM, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, benzen, Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, Σ pestycydów.

Próbki wody w badanym zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.                        w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417                      z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w oparciu                                     o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz                            na podstawie przeprowadzonych w roku 2013 kontroli jakości wody wydał                               ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu                                       sieciowego Kokotek.

Ocenę jakości wody wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej                       do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY  POWIATOWY  INSPEKTOR  SANITARNY

W LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

( centr.: (34) 356-32-85, 356-26-74             fax: (34) 356-32-85          (psse.lubliniec@pis.gov.pl

Lubliniec, 27 lutego 2014r.

NS-HKiŚ-4560-24/14

Burmistrz Miasta Lublińca

ul. Paderewskiego

42 – 700 Lubliniec

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu przesyła w załączeniu oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w Gminie Lubliniec.

załączniki – 3 sztuki