PAŃSTWOWY  POWIATOWY  INSPEKTOR  SANITARNY

W LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

( centr.: (34) 356-32-85, 356-26-74             fax: (34) 356-32-85          (psse.lubliniec@pis.gov.pl

Lubliniec, 27 lutego 2014r.

NS-HKiŚ-4560-28-1/14

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z wodociągu sieciowego Woźniki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                                       (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), oraz § 16 i 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)

stwierdza:

w oparciu o wyniki przeprowadzonych w 2013r.

kontroli jakości wody  z wodociągu sieciowego Woźniki

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w 2013r., w ramach sprawowanego nadzoru  i monitoringu nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził 6 kontroli sanitarnych, w trakcie których pobrano 9 próbek wody                      z wodociągu sieciowego Woźniki.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: amonowy jon, antymon, arsen, azotany, azotyny, barwę, bor, bromiany, chlorki, chrom, fluorki, glin, kadm, magnez, mangan, mętność, miedź, nikiel, pH, ołów, przewodność, selen, siarczany, smak, sód, twardość ogólną, utlenialność, zapach, żelazo, Σ THM, Σ trichloroetenu                           i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, benzen, Σ pestycydów.

Kwestionowano jakość bakteriologiczną 1 próbki wody, przy czym powtórne badania wskaźników potwierdziły skuteczność podjętych działań i doprowadzenie jakości wody                      do wymagań stawianych w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia, natomiast w badanym zakresie fizykochemicznym spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, w oparciu                                     o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz na podstawie przeprowadzonych w roku 2013 kontroli jakości wody wydał ocenę                             o przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Woźniki.

Ocenę jakości wody wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY  POWIATOWY  INSPEKTOR  SANITARNY

W LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

( centr.: (34) 356-32-85, 356-26-74             fax: (34) 356-32-85          (psse.lubliniec@pis.gov.pl

Lubliniec, 27 lutego 2014r.

NS-HKiŚ-4560-28-2/14

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z wodociągu sieciowego Psary

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                                       (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), oraz § 16 i 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)

stwierdza:

w oparciu o wyniki przeprowadzonych w 2013r.

kontroli jakości wody  z wodociągu sieciowego Psary

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w 2013r., w ramach sprawowanego nadzoru  i monitoringu nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził 7 kontroli sanitarnych, w trakcie których pobrano 10 próbek wody                      z wodociągu sieciowego Psary.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: amonowy jon, antymon, arsen, azotany, azotyny, barwę, bor, bromiany, chlorki, chrom, fluorki, glin, kadm, magnez, mangan, mętność, miedź, nikiel, pH, ołów, przewodność, rtęć, selen, siarczany, smak, sód, twardość ogólną, utlenialność, zapach, żelazo, Σ THM,                             Σ trichloroetenu  i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, benzen, Σ pestycydów.

Kwestionowano jakość bakteriologiczną 1 próbki wody, przy czym powtórne badania wskaźników potwierdziły skuteczność podjętych działań i doprowadzenie jakości wody                      do wymagań stawianych w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia, natomiast w badanym zakresie fizykochemicznym spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, w oparciu                                     o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz na podstawie przeprowadzonych w roku 2013 kontroli jakości wody wydał ocenę                             o przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Psary.

Ocenę jakości wody wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY  POWIATOWY  INSPEKTOR  SANITARNY

W LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

( centr.: (34) 356-32-85, 356-26-74             fax: (34) 356-32-85          (psse.lubliniec@pis.gov.pl

Lubliniec, 27 lutego 2014r.

NS-HKiŚ-4560-28-3/14

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z wodociągu sieciowego Pakuły

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                                       (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), oraz § 16 i 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)

stwierdza:

w oparciu o wyniki przeprowadzonych w 2013r.

kontroli jakości wody  z wodociągu sieciowego Pakuły

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w 2013r., w ramach sprawowanego nadzoru i monitoringu nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził 5 kontroli sanitarnych, w trakcie których pobrano 6 próbek wody                        z wodociągu sieciowego Pakuły.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: amonowy jon, antymon, arsen, azotany, azotyny, barwę, bor, bromiany, chlorki, chrom, fluorki, glin, kadm, magnez, mangan, mętność, miedź, nikiel, pH, ołów, przewodność, rtęć, selen, siarczany, smak, sód, twardość ogólną, utlenialność, zapach, żelazo, Σ THM,                Σ trichloroetenu  i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, benzen, Σ pestycydów.

Próbki wody w badanym zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.                       w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417                  z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, w oparciu                                     o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz na podstawie przeprowadzonych w roku 2013 kontroli jakości wody wydał ocenę                             o przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Pakuły.

Ocenę jakości wody wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY  POWIATOWY  INSPEKTOR  SANITARNY

W LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

( centr.: (34) 356-32-85, 356-26-74             fax: (34) 356-32-85          (psse.lubliniec@pis.gov.pl

Lubliniec, 27 lutego 2014r.

NS-HKiŚ-4560-28-4/14

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z wodociągu sieciowego Dąbrowa Wielka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                                       (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), oraz § 16 i 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)

stwierdza:

w oparciu o wyniki przeprowadzonych w 2013r.

kontroli jakości wody  z wodociągu sieciowego Dąbrowa -Wielka

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w 2013r., w ramach sprawowanego nadzoru  i monitoringu nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził 6 kontroli sanitarnych, w trakcie których pobrano 6 próbek wody                        z wodociągu sieciowego Dąbrowa Wielka.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: amonowy jon, antymon, arsen, azotany, azotyny, barwę, bor, bromiany, chlorki, chrom, fluorki, glin, kadm, magnez, mangan, mętność, miedź, nikiel, pH, ołów, przewodność, selen, siarczany, smak, sód, twardość ogólną, utlenialność, zapach, żelazo, Σ THM, Σ trichloroetenu                           i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, benzen, Σ pestycydów.

Kwestionowano jakość bakteriologiczną 1 próbki wody, przy czym powtórne badania wskaźników potwierdziły skuteczność podjętych działań i doprowadzenie jakości wody                      do wymagań stawianych w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia, natomiast w badanym zakresie fizykochemicznym spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, w oparciu                                     o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz na podstawie przeprowadzonych w roku 2013 kontroli jakości wody wydał ocenę                             o przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Dąbrowa Wielka.

Ocenę jakości wody wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY  POWIATOWY  INSPEKTOR  SANITARNY

W LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

( centr.: (34) 356-32-85, 356-26-74             fax: (34) 356-32-85          (psse.lubliniec@pis.gov.pl

Lubliniec, 27 lutego 2014r.

NS-HKiŚ-4560-28-5/14

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z wodociągu sieciowego Dyrdy - Sośnica

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                                       (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), oraz § 16 i 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)

stwierdza:

w oparciu o wyniki przeprowadzonych w 2013r.

kontroli jakości wody  z wodociągu sieciowego Dyrdy - Sośnica

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu w 2013r., w ramach sprawowanego nadzoru  i monitoringu nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadził 5 kontroli sanitarnych, w trakcie których pobrano 6 próbek wody                        z wodociągu sieciowego Dyrdy - Sośnica.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym. W zakresie mikrobiologicznym oznaczono: bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: amonowy jon, antymon, arsen, azotany, azotyny, barwę, bor, bromiany, chlorki, chrom, fluorki, glin, kadm, magnez, mangan, mętność, miedź, nikiel, pH, ołów, przewodność, selen, siarczany, smak, sód, twardość ogólną, utlenialność, zapach, żelazo, Σ THM, Σ trichloroetenu                           i tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, benzen, Σ pestycydów.

Próbki wody w badanym zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.                       w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417                   z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, w oparciu                                     o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz na podstawie przeprowadzonych w roku 2013 kontroli jakości wody wydał ocenę                             o przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego Dyrdy – Sośnica.

Ocenę jakości wody wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY  POWIATOWY  INSPEKTOR  SANITARNY

W LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

( centr.: (34) 356-32-85, 356-26-74             fax: (34) 356-32-85          (psse.lubliniec@pis.gov.pl

Lubliniec, 27 lutego 2014r.

NS-HKiŚ-4560-28/14

Burmistrz Miasta Woźniki

ul. Rynek 11

42 – 289 Woźniki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu przesyła w załączeniu ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w gminie Woźniki.

Załączniki: 5 szt