## P1
Pakiet 1 - Surowice Salmonella
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary / opakowanie jednostkowe | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | Surowica Salmonella dla antygenu Hz23 do aglutynacji szkiełkowej | Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Certyfikat jakości Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01% lub azydkiem sodowym (NaN3) 0.9 mg/ml Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z 1ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie około 20 oznaczeń |  | 1 | 1op.= 1ml |  |  |  |  | ChZZ
2 | Surowica Salmonella dla antygenu Hz24 do aglutynacji szkiełkowej | Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Certyfikat jakości Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01% Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z 1ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie około 20 oznaczeń |  | 1 | 1op.= 1ml |  |  |  |  | ChZZ
3 | Surowica Salmonella dla antygenu Hz4z23 do aglutynacji szkiełkowej | Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Certyfikat jakości Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01% Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z 1ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie około 20 oznaczeń |  | 1 | 1op.= 1ml |  |  |  |  | ChZZ
RAZEM

## P2
Pakiet 2 - Odczynniki diagnostyczne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary / opakowanie jednostkowe | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | Lateks EPEC Opakowanie nr 1 | Certyfikat jakości. Okres ważności min.1 rok od daty dostawy . Zestaw ma umożliwić wykonanie około 500 oznaczeń. Opakowanie ma zawierać odczynniki wieloważne A, B, C i lateks kontrolny w ilości 3x5ml oraz 4 płytki szklane o wymiarach 60x90 mm (po 4x3 = 12 pól) wielokrotnego użycia oraz 250 szt. pałeczek mieszadełek. Buteleczki z odczynnikami mają być wyposażone w oszczędne dozowniki kropli o pojemności 25-27µl. |  | 1 | 1op.= 12x5ml |  |  |  |  | CHZZ
2 | Lateks EPEC Opakowanie nr 2 | Certyfikat jakości. Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Zestaw ma umożliwić wykonanie około 80 oznaczeń. Opakowanie ma zawierać odczynniki jednoważne (5x2ml) oraz antygen kontrolny(1ml). Buteleczki z odczynnikami mają być wyposażone w oszczędne dozowniki kropli o pojemności 25-27µl). |  | 1 | 1op.= 5x2ml 1x 1ml |  |  |  |  | CHZZ
3 | Lateks EPEC Opakowanie nr 3 | Certyfikat jakości. Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Zestaw ma umożliwić wykonanie około 80 oznaczeń. Opakowanie ma zawierać odczynniki jednoważne (6x2ml) oraz antygen kontrolny(1ml). Buteleczki z odczynnikami mają być wyposażone w oszczędne dozowniki kropli o pojemności 25-27µl). |  | 1 | 1op.= 6x2ml 1x 1ml |  |  |  |  | CHZZ
4 | Lateks EPEC Opakowanie nr 4 | Certyfikat jakości. Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Zestaw ma umożliwić wykonanie około 80 oznaczeń. Opakowanie ma zawierać odczynniki jednoważne (3x2ml) oraz antygen kontrolny(1ml). Buteleczki z odczynnikami mają być wyposażone w oszczędne dozowniki kropli o pojemności 25-27µl). |  | 1 | 1op.= 3x2ml 1x 1ml |  |  |  |  | CHZZ
5 | Lateks Salmonella Zestaw wieloważny | Certyfikat jakości. Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Zestaw ma umożliwić wykonanie badań około 3600 próbek. Opakowanie ma zawierać odczynnik wieloważny grupy B-E i G w ilości 12 x 8 ml oraz 4 płytki szklane o wymiarach 60x90 mm (po 4x3=12 pól) wielokrotnego użycia oraz 500 szt. pałeczek mieszadełek. Buteleczki z odczynnikami mają być wyposażone w oszczędne dozowniki kropli o pojemności 25-27µl. |  | 5 | 1op. = 12x8 ml |  |  |  |  | ChZZ
6 | Lateks Salmonella Zestaw podstawowy | Certyfikat jakości. Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Zestaw ma umożliwić wykonanie badań około1500 próbek wieloważnych oraz około 300 prób monowalentnych. Opakowanie ma zawierać odczynnik wieloważny grupy B-E i G w ilości 5 x 8 ml, odczynniki jednoważne grupy B,C1, C2, D, E i G (po 1 buteleczce po 8 ml każda); latek kontrolny 1x8ml, antygen kontrolny 1x4ml, oraz 4 płytki szklane o wymiarach 60x90 mm (po 4x3 = 12 pól) wielokrotnego użycia oraz 500 szt. pałeczek mieszadełek. Buteleczki z odczynnikami mają być wyposażone w oszczędne dozowniki kropli o pojemności 25-27µl). |  | 1 | 1op.= 5x8 ml 6x8 ml 1x8 ml 1x4 ml |  |  |  |  | ChZZ
7 | Zestaw„Lateks S. sonnei” | Certyfikat jakości. Okres ważności min.1 rok od daty dostawy.Jedno opakowanie ma zawierać odczynnik Shigella sonnei w ilości 5x8ml, lateks kontrolny 5x8ml, antygen kontrolny 1x4ml, 4 płytki szklane o wymiarach 60x90 mm (po 4x3 = 12 pól) wielokrotnego użycia oraz 500 szt. pałeczek mieszadełek. Zestaw ma umożliwić wykonanie około1500 badań. Buteleczki z odczynnikami mają być wyposażone w oszczędne dozowniki kropli o pojemności 25-27µl). |  | 1 | 1op. = 5x8ml 5x8ml 1x4ml |  |  |  |  | ChZZ
8 | Lateks Shigella sonnei Lateks kontrolny | Certyfikat jakości. Okres ważności min.1 rok od daty dostawy. Jedno opakowanie ma zawierać 8ml odczynnika i ma wystarczyć na wykonanie około 300 oznaczeń. Buteleczki z odczynnikami mają być wyposażone w oszczędne dozowniki kropli o pojemności 25-27µl. |  | 55 | 1op = 8 ml |  |  |  |  | CHZZ
9 | Lateks Shigella sonnei Odczynnik S.sonnei | Certyfikat jakości. Okres ważności min.1 rok od daty dostawy. Jedno opakowanie ma zawierać 8ml odczynnika i ma wystarczyć na wykonanie około 300 oznaczeń. Buteleczki z odczynnikami mają być wyposażone w oszczędne dozowniki kropli o pojemności 25-27µl. |  | 55 | 1op = 8 ml |  |  |  |  | CHZZ
10 | Lateks VTEC | Certyfikat jakości. Okres ważności min.1 rok od daty dostawy. Zestaw ma umożliwić wykonanie około 80 oznaczeń. Opakowanie ma zawierać odczynniki jednoważne (7x2ml), lateks kontrolny(2ml) oraz antygen kontrolny(1ml). Buteleczki z odczynnikami mają być wyposażone w oszczędne dozowniki kropli o pojemności 25-27µl. |  | 2 | 1op.= 8x2ml 1x 1ml |  |  |  |  | CHZZ
RAZEM

## P3
Pakiet-3 - Materiał odniesienia dla mikrobiologii wody
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary / opakowanie jednostkowe | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | Certyfikowany materiał odniesienia dla mikrobiologii wody | mikrobiologiczny materiał odniesienia certyfikowany m.in. w kierunku Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococccus faecalis, Clostridium perfringens; Zestaw 3 fiolek z liofilizatem (10ml). Dołączony certyfikat akredytowanego producenta, opisujący liczbę mikroorganizmów (CFU) z dolną i górną granicą odchylenia. Min. data ważności: 4 miesiące. |  | 1 | 1 op. = 3 fiolki |  |  |  |  | KB
RAZEM

## P4
Pakiet 4 - Testy: lateksowe, immunoenzymatyczne i immunofluorescencji
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary / opakowanie jednostkowe | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | Legionella lateks test | Test lateksowy do identyfikacji Legionelli. Zestaw zawiera: test Legionella pneumophila sg 1, test Legionella pneumophila sg 2-14 oraz inne gatunki Legionella, kontrolę pozytywną, kontrolę negatywną, lateks kontrolny, bufor, karty reakcyjne na ok. 50 testów. Okres ważności min. 9 miesięcy od daty dostawy. Certyfikat lub świadectwo jakości |  | 1 | zestaw |  |  |  |  | KB
2 | Saszetki do wytwarzania atmosfery mikroaerofilnej | Saszetki do hodowli Campylobacter do woreczków na 2 płytki Certyfikat jakości Termin ważności min 1 rok od daty dostawy. |  | 5 | 1op.= 20 saszetek |  |  |  |  | CHZZ
3 | Test immunoenzymatyczny do wykrywania antygenu swoistego Giardia (GSA 65) w próbkach kału. | Zestaw musi zawierać: 12 pasków po 8 mikrostudzienek, pokrytych króliczym przeciwciałem anty-GSA 65; rozcieńczalnik prób badanych, objętość min. 120 ml; koniugat, zawierający przeciwciała monoklonalne mysie anty-GSA znakowane peroksydazą chrzanową, butelka z zakraplaczem; substrat dla enzymu, butelka z zakraplaczem; kontrola dodatnia, butelka z zakraplaczem; kontrola ujemna, butelka z zakraplaczem; koncentrat buforu płuczącego; roztwór zatrzymujący reakcję. W trakcie wykonywania oznaczenia 3 inkubacje, pierwsza maksymalnie 60 minut, druga maksymalnie 30 minut, trzecia maksymalnie 10 minut. Dostarczyć z certyfikatem jakości. Posiada certyfikat CE-IVD. Dostępna instrukcja w języku polskim. Termin ważności – min. 9 miesięcy od daty dostarczenia. |  | 1 | 1op. = 96 oznaczeń |  |  |  |  | ChZZ
4 | Wkłady do wytwarzania atmosfery mikroaerofilnej | Wkłady do hodowli Campylobacter do pojemników o poj 2,5l na 10 płytek. Certyfikat jakości. Termin ważności min 1 rok od daty dostawy. |  | 1 | 1op. = 10 wkładów |  |  |  |  | ChZZ
RAZEM

## P5
Pakiet 5 - Szczepy odniesienia
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary / opakowanie jednostkowe | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | Szczep odniesienia Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 (preparat jakościowy) | Specyfika produktu: pasaż ≤4, fiolka/ampułka z liofilizatem odpowiednia do utworzenia banku szczepów macierzystych i kultur roboczych, temperatura przechowywania liofilizatu 5±3°C. Certyfikat kontroli jakości, instrukcja ożywienia szczepu. |  | 1 | fiolka |  |  |  |  | ŻM
2 | Szczep odniesienia Bacillus cereus ATCC 11778 (preparat jakościowy) | Specyfika produktu: pasaż ≤4, fiolka/ampułka z liofilizatem odpowiednia do utworzenia banku szczepów macierzystych i kultur roboczych, temperatura przechowywania liofilizatu 5±3°C. Certyfikat kontroli jakości, instrukcja ożywienia szczepu. |  | 1 | fiolka |  |  |  |  | ŻM
3 | Szczep odniesienia Bacillus subtilis ATCC 6633 (preparat jakościowy) | Specyfika produktu: pasaż ≤4, fiolka/ampułka z liofilizatem odpowiednia do utworzenia banku szczepów macierzystych i kultur roboczych, temperatura przechowywania liofilizatu 5±3°C. Certyfikat kontroli jakości, instrukcja ożywienia szczepu. |  | 1 | fiolka |  |  |  |  | ŻM
4 | Szczep odniesienia Campylobacter coli ATCC 43478 (preparat jakościowy) | Specyfika produktu: pasaż ≤4, fiolka/ampułka z liofilizatem odpowiednia do utworzenia banku szczepów macierzystych i kultur roboczych, temperatura przechowywania liofilizatu 5±3°C. Certyfikat kontroli jakości, instrukcja ożywienia szczepu. |  | 1 | fiolka |  |  |  |  | ŻM
5 | Szczep odniesienia Campylobacter jejuni ATCC 33291 (preparat jakościowy) | Specyfika produktu: pasaż ≤4, fiolka/ampułka z liofilizatem odpowiednia do utworzenia banku szczepów macierzystych i kultur roboczych, temperatura przechowywania liofilizatu 5±3°C. Certyfikat kontroli jakości, instrukcja ożywienia szczepu. |  | 1 | fiolka |  |  |  |  | ŻM
6 | Szczep odniesienia Campylobacter lari ATCC 35221 (preparat jakościowy) | Specyfika produktu: pasaż ≤4, fiolka/ampułka z liofilizatem odpowiednia do utworzenia banku szczepów macierzystych i kultur roboczych, temperatura przechowywania liofilizatu 5±3°C. Certyfikat kontroli jakości, instrukcja ożywienia szczepu. |  | 1 | fiolka lub wymazówki |  |  |  |  | ŻM
7 | Szczep odniesienia Citrobacter freundii ATCC 43864 (preparat jakościowy) | Specyfika produktu: pasaż ≤4, fiolka/ampułka z liofilizatem odpowiednia do utworzenia banku szczepów macierzystych i kultur roboczych, temperatura przechowywania liofilizatu 5±3°C. Certyfikat kontroli jakości, instrukcja ożywienia szczepu. |  | 1 | fiolka |  |  |  |  | ŻM
8 | Szczep odniesienia Enterobacter cloacae ATCC 13047 (preparat jakościowy) | Specyfika produktu: pasaż ≤4, fiolka/ampułka z liofilizatem odpowiednia do utworzenia banku szczepów macierzystych i kultur roboczych, temperatura przechowywania liofilizatu 5±3°C. Certyfikat kontroli jakości, instrukcja ożywienia szczepu. |  | 1 | fiolka |  |  |  |  | ŻM
9 | Szczep odniesienia Enterococcus faecalis ATCC 19433 (preparat jakościowy) | Specyfika produktu: pasaż ≤4, fiolka/ampułka z liofilizatem odpowiednia do utworzenia banku szczepów macierzystych i kultur roboczych, temperatura przechowywania liofilizatu 5±3°C. Certyfikat kontroli jakości, instrukcja ożywienia szczepu. |  | 1 | fiolka |  |  |  |  | ŻM
10 | Szczep odniesienia Legionella anisa WDCM 00106 (ATCC 35292 lub inna kolekcja wpisana do WDCM) | preparat jakościowy do utworzenia banku szczepów macierzystych, pasaż ≤ 4 + instrukcja ożywienia szczepu oraz certyfikat kontroli jakości. |  | 1 | op./fiolka lub 2 wymazówki |  |  |  |  | KB
11 | Szczep odniesienia Listeria monocytogenes ATCC 13932 (preparat jakościowy) | Specyfika produktu: pasaż ≤4, fiolka/ampułka z liofilizatem odpowiednia do utworzenia banku szczepów macierzystych i kultur roboczych, temperatura przechowywania liofilizatu 5±3°C. Certyfikat kontroli jakości, instrukcja ożywienia szczepu. |  | 1 | fiolka |  |  |  |  | ŻM
12 | Szczep odniesienia Proteus mirabilis ATCC 29906 (preparat jakościowy) | Specyfika produktu: pasaż ≤4, fiolka/ampułka z liofilizatem odpowiednia do utworzenia banku szczepów macierzystych i kultur roboczych, temperatura przechowywania liofilizatu 5±3°C. Certyfikat kontroli jakości, instrukcja ożywienia szczepu. |  | 1 | fiolka |  |  |  |  | ŻM
13 | Szczep odniesienia Pseudomonas aerogenes ATCC 27853 (preparat jakościowy) | Specyfika produktu: pasaż ≤4, fiolka/ampułka z liofilizatem odpowiednia do utworzenia banku szczepów macierzystych i kultur roboczych, temperatura przechowywania liofilizatu 5±3°C. Certyfikat kontroli jakości, instrukcja ożywienia szczepu. |  | 1 | fiolka |  |  |  |  | ŻM
14 | Szczep odniesienia Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (preparat jakościowy) | Specyfika produktu: pasaż ≤4, fiolka/ampułka z liofilizatem odpowiednia do utworzenia banku szczepów macierzystych i kultur roboczych, temperatura przechowywania liofilizatu 5±3°C. Certyfikat kontroli jakości, instrukcja ożywienia szczepu. |  | 1 | fiolka |  |  |  |  | ŻM
15 | Szczep odniesienia Salmonella Enteritidis ATCC 13076 (preparat jakościowy) | Specyfika produktu: pasaż ≤4, fiolka/ampułka z liofilizatem odpowiednia do utworzenia banku szczepów macierzystych i kultur roboczych, temperatura przechowywania liofilizatu 5±3°C. Certyfikat kontroli jakości, instrukcja ożywienia szczepu. |  | 1 | fiolka |  |  |  |  | ŻM
16 | Szczep odniesienia Staphylococcus aureus NCTC 6571 (preparat jakościowy) | Specyfika produktu: pasaż ≤4, fiolka/ampułka z liofilizatem odpowiednia do utworzenia banku szczepów macierzystych i kultur roboczych, temperatura przechowywania liofilizatu 5±3°C. Certyfikat kontroli jakości, instrukcja ożywienia szczepu. |  | 1 | fiolka |  |  |  |  | ŻM
17 | Szczep odniesienia Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (preparat jakościowy) | Specyfika produktu: pasaż ≤4, fiolka/ampułka z liofilizatem odpowiednia do utworzenia banku szczepów macierzystych i kultur roboczych, temperatura przechowywania liofilizatu 5±3°C. Certyfikat kontroli jakości, instrukcja ożywienia szczepu. |  | 1 | fiolka |  |  |  |  | ŻM
18 | System do przechowywania szczepów w stanie zamrożenia | Specyfikacja produktu: różnokolorowe fiolki o pojemności ok. 2 ml zawierające ok. 25 koralików (umieszczonych w płynie konserwującym) o mikroporowatej strukturze, do której przylegają drobnoustroje. Średnica koralika: 3mm. Data ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy. Wymagane dokumenty: Certyfikat jakości. |  | 3 | 1 zestaw 80 fiolki |  |  |  |  | ŻM
19 | Szczep odniesienia Staphylococcus saprophiticus ATCC 15305 (preparat jakościowy) | Specyfika produktu: pasaż ≤4, fiolka/ampułka z liofilizatem odpowiednia do utworzenia banku szczepów macierzystych i kultur roboczych, temperatura przechowywania liofilizatu 5±3°C. Certyfikat kontroli jakości, instrukcja ożywienia szczepu. |  | 1 | fiolka |  |  |  |  | ŻM
RAZEM
W Pakiecie 5 , produkty z pozycji: 1÷9,11÷17 i 19 należy dostarczyć z kartami charakterystyk

## P6
Pakiet 6 - Środki dezynfekcyjne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary / opakowanie jednostkowe | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | Płyn do odkażania powierzchni | roztwór gotowy do użycia, o szerokim spektrum działania m.in. działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym, krótki czas działania, dobra tolerancja materiałowa. Wymagane dokumenty: karta charakterystyki. Okres ważności: min. 1 rok od daty dostawy. |  | 1 | 1 op. = 5 L |  |  |  |  | KB
2 | Płyn do odkażania powierzchni w butelce ze spryskiwaczem | roztwór gotowy do użycia, o szerokim spektrum działania m.in. działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym, krótki czas działania, dobra tolerancja materiałowa. Wymagane dokumenty: karta charakterystyki. Okres ważności: min. 1 rok od daty dostawy. |  | 4 | 1 op.= 250 mL |  |  |  |  | KB
3 | Płyn do odkażania rąk | alkoholowy preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o szerokim spektrum działania m.in. działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym Wymagane dokumenty: karta charakterystyki. Okres ważności: min. rok od daty dostawy. |  | 37 | 1 op.= 500 mL |  |  |  |  | KB-6 CHZZ-30 PPP-1
4 | Preparat do dezynfekcji małych powierzchni o szerokim spektrum działania | gotowy do użycia. Działanie: bakteriobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy. Nie zawierający aldehydów. Butelka 1L ze spryskiwaczem. Wymagane dokumenty: 1) karta charakterystyki Okres ważności: min. rok od daty dostawy. |  | 92 | 1 op. = 1 L |  |  |  |  | CHZZ-36 ŻM-40 NS/BW-6 PPP-10
RAZEM

## P7
Pakiet-7 Materiały do badań mikrobiologicznych (pożywki, dodatki, suplementy)
dla przedmiotów zamówiena oznaczonych " * ", wymagane są certyfikaty spełniające wytyczne normy PN-EN ISO 11133 lub/i najnowszych wydań norm przytoczonych w wymaganiach jakościowych
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary / opakowanie jednostkowe | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | Agar ALOA - podstawa | Skład zgodny z normą PN EN ISO 11290-1 i 11290-2. Certyfikat kontroli jakości Okres ważności min 2 lata od daty dostawy |  | 5 | 500g |  |  |  |  | PPP
2 | Agar Baird-Parker* | Skład wg normy PN-EN ISO 6888-1 Certyfikat kontroli jakości Okres ważności min 2 lata od daty dostawy |  | 2 | 500g |  |  |  |  | PPP
3 | Agar chromogenny dla Salmonella | Podłoże to ma służyć do szybkiej izolacji Salmonella, włączając Salmonella typhi, Salmonella patratyphi, w tym również szczepów Salmonella laktozo-dodatnich. Wytyczne przy przygotowaniu - NIE AUTOKLAWOWAĆ. Zestaw składa się z pudru (naważka na 5000 ml podłoża) oraz suplementów (suma naważek na 5000 ml). Termin ważności pożywki w pudrze min. 1,5 roku od daty dostawy Certyfikat jakości przedstawiający wyniki z użyciem szczepów: Salmonella, w tym Salmonella laktozo-dodatnich. |  | 5 | zestaw |  |  |  |  | PPP
4 | Agar Karmali | Skład w g/l: Columbia agar-39g; Węgiel bakteriologiczny-4g; Hemina-0,032g. Certyfikat kontroli jakości Okres wazności min 2 lata od daty dostawy. |  | 1 | 500g |  |  |  |  | PPP
5 | Agar Mossela (MYP) dla Bacillus cereus - podstawa* | Skład zgodny z normą: PN EN ISO 7932 Certyfikat kontroli jakości Okres ważności min 2 lata od daty dostawy |  | 10 | 500g |  |  |  |  | PPP
6 | Agar Oxford - podstawa | Skład zgodny z normą PN-EN ISO 11290-1:1999 Certyfikat kontroli jakości Okres ważności min 2 lata od daty dostawy |  | 1 | 500g |  |  |  |  | PPP
7 | Agar TSC - podstawa | Skład zgodny z normą PN-EN ISO 7937;2005 Certyfikat kontroli jakości Okres ważności min 2 lata od daty dostawy |  | 1 | 500g |  |  |  |  | PPP
8 | Bulion Boltona - podstawa* | Skład zgodny z normą PN EN ISO 10272-1 Certyfikat kontroli jakości Okres ważności min 2 lata od daty dostawy |  | 2 | 500g |  |  |  |  | PPP
9 | CCDA- podstawa* | Skład zgodny z normą PN-EN ISO 10272-1. Certyfikat kontroli jakości Okres ważności min 2 lata od daty dostawy |  | 1 | 500g |  |  |  |  | PPP
10 | Dodatek wybiórczy BCYE z cysteiną do agaru CYE dla Legionella* | Skład zgodny z PN EN ISO 11731, skład fiolki przeznaczony do przygotowania na 100 ml podłoża. Certyfikat kontroli jakości Okres ważności min 1,5 roku od daty dostawy |  | 1 | 10 fiolek |  |  |  |  | PPP
11 | Dodatek wybiórczy MSRV* | Skład: 10 mg nowobiocyny na fiolkę, 1 fiolka na 1 litr podłoża podstawowego. Certyfikat kontroli jakości Okres ważności min 1,5 roku od daty dostawy |  | 2 | 10 fiolek |  |  |  |  | PPP
12 | Emulsja żółtka jaja | Sterylna, bez dodatku tellurynu potasu, bez dodatku polimyksyny Dodatek do agaru MYP i Baird Parkera Certyfikat kontroli jakości Okres ważności min 9 miesięcy od daty dostawy |  | 25 | 100 mL |  |  |  |  | PPP
13 | Krew końska | Sterylna, dodatek do bulinu Boltona dla Campylobacter Certyfikat kontroli jakości Okres ważności min 10 miesięcy od daty dostawy |  | 4 | 100 mL |  |  |  |  | PPP
14 | MSRV- podstawa | Skład w g/l: tryptoza 4,59 pepton kazeinowy 4,59 chlorek sodu 7,34 fosforan jednopotasowy1,47 chlorek magnezu 10,93 zieleń malachitowa 0,037 agar 2,70 lub Enzymatyczny wyciąg tkanki roślinnej i zwierzęcej 4,6 Kwaśny hydrolizat kazeiny 4,6 Chlorek sodu (NaCl) 7,3 Diwodorofosforan potasu (KH2PO4) lub 1,5 Chlorek magnezu (odwodniony) (MgCl2) 10,9 Zieleń malachitowa 0,04 Agar 2,7 Certyfikat kontroli jakości Okres ważności min 2 lata od daty dostawy |  | 1 | 500g |  |  |  |  | PPP
15 | Płyn płuczący z neutralizatorami | Płyn płuczący gotowy w butelkach Skład wg normy: PN ISO 18593 Dopuszcza się porcje mniejsze niż 200ml, tak by końcowa ilość płynu wynosiła co najmniej 4000ml (np. 45 butelek po 90 ml lub 32 butelki po 125ml) Certyfikat kontroli jakości Okres ważności min 10 miesięcy od daty dostawy |  | 20 | 200ml |  |  |  |  | PPP
16 | Podłoże CSB* | Skład zgodny z normą PN-EN ISO 22964 Certyfikat kontroli jakości Okres ważności min 2 lata od daty dostawy |  | 1 | 500g |  |  |  |  | PPP
17 | RPF- agar podstawa* | Skład wg normy PN-EN ISO 6888-1 Certyfikat kontroli jakości Okres ważności min 2 lata od daty dostawy |  | 4 | 500g |  |  |  |  | PPP
18 | Suplement do agaru ALOA* | Skład zgodny z normą PN EN ISO 11290-1 i 11290-2 Certyfikat kontroli jakości Okres ważności min 1 rok od daty dostawy |  | 20 | 1 op. = 5+5 fiolek lub 10+10 fiolek z przeliczeniem ilosci |  |  |  |  | PPP
19 | Suplement do agaru CN | Skład fiolki wg normy: PN EN ISO 16266 Certyfikat kontroli jakości Okres ważności min 1 rok od daty dostawy |  | 1 | 10 fiolek |  |  |  |  | PPP
20 | Suplement do agaru Karmali | Skład fiolki (mg): Pirogronian sodu: 50,0 Cefoperazon: 16,0 Cykloheksymid: 50,0 Wankomycyna: 10,0 Certyfikat kontroli jakości Okres ważności min 1,5 roku od daty dostawy |  | 1 | 10 fiolek |  |  |  |  | PPP
21 | Suplement do agaru mCCDA* | Skład zgodny z normą PN EN ISO 10272-1 Certyfikat kontroli jakości Okres ważności min 1 rok od daty dostawy |  | 2 | 1 op. = 10 fiolek |  |  |  |  | PPP
22 | Suplement do agaru MYP dla Bacillus cereus (siarczan polimyksyny B)* | Skład zgodny z normą PN EN ISO 7932. Certyfikat kontroli jakości. Okres ważności min 1rok od daty dostawy |  | 20 | 1 op. = 10 fiolek |  |  |  |  | PPP
23 | Suplement do agaru Oxford | Skład zgodny z normą PN-EN ISO 11290-1:1999 Certyfikat kontroli jakości Okres ważności min 1,5 roku od daty dostawy |  | 2 | 10 fiolek |  |  |  |  | PPP
24 | Suplement do agaru TSC D-cykloseryna* | Skład zgodny z normą PN EN ISO 14189 Certyfikat kontroli jakości Okres ważności min 1 rok od daty dostawy |  | 1 | 1 op. = 10 fiolek |  |  |  |  | PPP
25 | Suplement do bulionu Boltona* | Skład zgodny z normą PN-EN ISO 10272-1. Certyfikat kontroli jakości Okres ważności min 1 rok od daty dostawy |  | 6 | 1 op. = 10 fiolek |  |  |  |  | PPP
26 | Suplement do bulionu Frazera* | Skład fiolki zgodny z normą PN EN ISO 11731-2, skład fiolki przeznaczony do przygotowania 500 ml podłoża. Certyfikat kontroli jakości Okres ważności min 1,5 roku od daty dostawy |  | 2 | 1 op. = 10 fiolek |  |  |  |  | PPP
27 | Suplement do bulionu półFrazera* | Skład wg normy PN EN ISO 11290-1 skład fiolki przeznaczony do przygotowania 225 mL podłoża. Certyfikat kontroli jakości Okres ważności min 1 rok od daty dostawy |  | 8 | 1 op. = 10 fiolek |  |  |  |  | PPP
28 | Suplement do bulionu półFrazera* | Skład wg normy PN EN ISO 11290-1 skład fiolki przeznaczony do przygotowania 2,25 L podłoża. Certyfikat kontroli jakości Okres ważności min 1 rok od daty dostawy |  | 4 | 1 op. = 10 fiolek |  |  |  |  | PPP
29 | Suplement do bulionu Prestona* | Skład zgodny z normą PN-EN ISO 10272-1. Certyfikat kontroli jakości Okres ważności min 1 rok od daty dostawy |  | 4 | 1 op. = 10 fiolek |  |  |  |  | PPP
RAZEM
W poz. 7 można zaproponować 20x200ml lub 32 x 125ml tak aby sumarycznie było 4000ml

## P8
Pakiet 8 - Materiały pomocnicze do mikrobiologii
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary / opakowanie jednostkowe | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | Krążki ONPG do wykrywania B-galaktazydazy | Jedno opakowanie (fiolka) ma zawierać od min. 30 do max. 50 krążków. Certyfikat jakości. Okres ważności min. 9 miesięcy od daty dostawy. |  | 1 | 1op. = 30-50 krążków |  |  |  |  | ChZZ
2 | Odczynnik do wytwarzania atmosfery beztlenowej w słoju 2,5L dla beztlenowców | dla mikrobiologii, okres ważności min. 10 m-cy od daty dostawy. Certyfikat lub świadectwo kontroli jakości |  | 5 | 1op. = 10 szt. |  |  |  |  | KB
3 | Odczynnik Kovacsa | Do wykrywania indolu dla mikrobiologii. Skład zgodny z normą PN-EN ISO 6579-1:2017-04. W butelkach o maksymalnej objetości 100 ml. Okres ważności: min 12 miesięcy od daty dostawy. Wymagane dokumenty: 1)certyfikat jakości 2) karta charakterystyki |  | 1 | 1 op = 100 mL (dozwolone po 2x50 mL lub 4x25 mL |  |  |  |  | ŻM
4 | Paski testowe | do wykrywania aminopeptydazy L-alaniny w drobnoustrojach, szybkie testy, gotowe do użycia. Okres ważności min. 10 m-cy od daty dostawy. Certyfikat jakości |  | 2 | 1 op. = 50 pasków |  |  |  |  | KB
5 | Paski testowe do wykrywania hydrolizy octanu indoksylu | Specyfikacja produktu: dla mikrobiologii. Paski gotowe do użycia. Skład zgodny z normą PN-EN ISO 10272-1: 2017-08 Opakowanie max 100 testów Okres ważności min. rok od daty dostawy. Wymagane dokumenty: 1) certyfikat jakości |  | 2 | 1 op = 100 testów lub 50 testów z przeliczeniem ilości |  |  |  |  | CHZZ-1 ŻM-1
6 | Paski testowe do wykrywania oksydazy cytochromowej | Specyfikacja produktu: do stosowania w mikrobiologii. Gotowe do użycia, pakowane – max po 50 testów w opakowaniu. Skład zgodny z normą: PN- ISO 21528-2:2017-08 Okres ważności min. 9 miesięcy od daty dostawy. Wymagane dokumenty: 1) certyfikat jakości |  | 22 | 1 op. = 50 pasków |  |  |  |  | KB-18 ŻM-4
7 | System do wytwarzania atmosfery mikroaerofilnej | Specyfikacja produktu: w postaci saszetek wytwarzających atmosferę mikroaerofilną dla Campylobacter (tj. zawartość tlenu: 5±2%, dwutlenku węgla: 10±3, opcjonalnie ≤10% wodoru). Do pojemnika 2,5L. Saszetka powinna zapewnić wytworzenie atmosfery mikroaerofilnej dla 10-12 płytek Petriego. Bez dodawania wody. W opakowaniu każda saszetka pakowana osobno. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. Wymagane dokumenty: Certyfikat kontroli jakości |  | 4 | 1 op - 10 szszetek |  |  |  |  | ŻM
8 | Test do kontroli środowiska beztlenowego | Specyfikacja produktu: w postaci pasków zmieniających barwę w atmosferze beztlenowej (m.in. do kontroli odczynników Anaerocult i anaerocult mini f. MERCK). Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Certyfikat jakości |  | 11 | 1 op. = 50 szt. lub 100 szt. Z przliczeniem ilości |  |  |  |  | KB-10 PPP-1
9 | Układ do wytwarzania atmosfery beztlenowej | Układ składa się z wkładu do wytwarzania atmosfery beztlenowej (wymaganej przy ozn. Clostridium) oraz worka do inkubacji od 1 do 4 szalek Petriego. W opakowaniu max. 25 szt. Certyfikat lub świadectwo kontroli jakości. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy |  | 250 | szt. (wkład + worek) |  |  |  |  | KB-200 PPP-50
RAZEM
W pakiecie 8, produkt z pozycji 3 należy dostarczyć z kartą charakterystyki

## P9
Pakiet 9 - Materiały odniesienia i roztwory wzorcowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary / opakowanie jednostkowe | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | Glikol etylenowy - roztwór wzorcowy | roztwór wzorcowy, czystość minimum 99,0% potwierdzona metodą GC/MS; dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością. Okres ważności minimum 5 lat od daty dostawy. |  | 2 | 5 ml |  |  |  |  | KS
2 | Roztwór wzorcowy azotanów w wodzie o stężeniu 1000±5 mg/l | do chromatografii jonowej; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego |  | 2 | 500 ml |  |  |  |  | KW
3 | Roztwór wzorcowy azotanów w wodzie o stężeniu 100±0,5 mg/l | do chromatografii jonowej; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego |  | 1 | 100 ml |  |  |  |  | KW
4 | Roztwór wzorcowy azotynów w wodzie o stężeniu 100±0,5 mg/l | do chromatografii jonowej; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego |  | 2 | 100 ml |  |  |  |  | KW
5 | Roztwór wzorcowy chlorków w wodzie o stężeniu 1000±5 mg/l | do chromatografii jonowej; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego |  | 1 | 500 ml |  |  |  |  | KW
6 | Roztwór wzorcowy fluorków w wodzie o stężeniu 100±0,5 mg/l | do chromatografii jonowej; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego |  | 2 | 100 ml |  |  |  |  | KW
7 | Roztwór wzorcowy siarczanów w wodzie o stężeniu 1000±5 mg/l | do chromatografii jonowej; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego |  | 2 | 500 ml |  |  |  |  | KW
8 | Wzorzec całkowitej pozostałości chloru 1000 ± 5 mg/l | dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego wraz z niepewnością; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; odniesienie do NIST |  | 3 | 1 op.= 10 mL |  |  |  |  | KW
RAZEM

## P10
Pakiet 10 - Roztwory wzorcowe do badań wody i metodą ICP
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary / opakowanie jednostkowe | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | Azotyn sodowy - roztwór wzorcowy 1000 mg/l NO2 | roztwór wzorcowy o stężeniu nominalnym 1000 mg/l NO2 w wodzie; dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością. Okres ważności minimum 2 lata od daty dostawy. |  | 1 | 500 mL |  |  |  |  | KS
2 | Roztwór wzorcowy 10-cio pierwiastkowy (Ba, Be, Bi, Ce, Co, In, Li, Ni, Pb, U) w 5% wodnym roztworze HNO3 o stężeniach każdego z ww. pierwiastków 10 ppm±0,6% | do ICP-MS; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego |  | 1 | 125 mL |  |  |  |  | KW-ICP
3 | Roztwór wzorcowy 22-u pierwiastkowy (Ag, Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr3+, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, V, Zn) w 2% wodnym roztworze HNO3 o stężeniach każdego z ww. pierwiastków 10 ppb±0,6% | do ICP-MS; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego |  | 1 | 1000 mL |  |  |  |  | KW-ICP
4 | Roztwór wzorcowy 22-u pierwiastkowy (Ag, Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr3+, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, V, Zn) w 2% wodnym roztworze HNO3 o stężeniach każdego z ww. pierwiastków 10 ppm±0,6% | do ICP-MS; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego |  | 1 | 500 mL |  |  |  |  | KW-ICP
5 | Roztwór wzorcowy bromianów w wodzie o stężeniu 1000±5mg/l | do chromatografii jonowej; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego |  | 1 | 100-125 mL |  |  |  |  | KW
6 | Roztwór wzorcowy chloranów w wodzie o stężeniu 1000±5mg/l | do chromatografii jonowej; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego |  | 1 | 100-125 mL |  |  |  |  | KW
7 | Roztwór wzorcowy chlorynów w wodzie o stężeniu 1000±5mg/l | do chromatografii jonowej; okres ważności minimum 1/2 roku od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego |  | 1 | 100-125 mL |  |  |  |  | KW
8 | Roztwór wzorcowy rtęci o stężeniu 10,00±0,02 ppb w 10% wodnym roztworze HCl (v/v) | do ICP-MS; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego |  | 1 | 125 mL |  |  |  |  | KW-ICP
9 | Roztwór wzorcowy rtęci o stężeniu 10,00±0,02 ppm w 10% wodnym roztworze HCl (v/v) | do ICP-MS; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego |  | 1 | 125 mL |  |  |  |  | KW-ICP
10 | Wodny roztwór wzorcowy azotu amonowego o stężeniu 1000±5mg/l | Okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego |  | 1 | 100-125 mL |  |  |  |  | KW
11 | Wodny roztwór wzorcowy azotu azotanowego o stężeniu 1000±5mg/l | Okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego |  | 1 | 100-125 mL |  |  |  |  | KW
12 | Wodny roztwór wzorcowy azotu azotynowego o stężeniu 1000±5mg/l | Okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego |  | 1 | 100-125 mL |  |  |  |  | KW
13 | Wzorzec twardości ogólnej w roztworze wodnym; (3,57±0,02) mmol/l CaCO3 | Okres ważności minimum 1/2 roku od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego |  | 6 | 100 mL |  |  |  |  | KW
RAZEM
W Pakiecie 10, produkty z pozycji: 5 i 12 należy dostarczyć kartami charakterystyk

## P11
Pakiet 11 - Bufory do badań metodą HPLC |  |  |  | (dopuszcza się składanie ofert częściowych, na pozycje)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary / opakowanie jednostkowe | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | Bufor | fosforanowy w soli fizjologicznej (PBS), 10 - krotnie stężony, odpowiedni do analizy fumonizyn, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 2 | 150 mL |  |  |  |  | SC
2 | Bufor | do mykotoksyn, fosforanowy w soli fizjologicznej (PBS) z Tween 20 (0,01 M PBS; NaCl-0,138 M, KCl-0,0027 M, Tween 20-0,05%), pH=7.4, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 4 | 1 op. = 10 saszetek |  |  |  |  | SC
3 | Bufor | do przemywania, z 0,01 % roztworem Tween 20, 5 - krotnie stężony, odpowiedni do analizy ochratoksyny A, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 1 | 200 mL |  |  |  |  | SC
4 | Bufor | do przemywania, mieszanina PBS i 0.01 % roztworu Tween 20, 10 - krotnie stężony, odpowiedni do analizy ochratoksyny A, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 1 | 150 mL |  |  |  |  | SC
5 | Bufor | do przemywania, mieszanina PBS i 0.1 % roztworu Tween 20, 10 - krotnie stężony, odpowiedni do analizy cytryniny, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 1 | 150 mL |  |  |  |  | SC
RAZEM

## P12
Pakiet 12 - Rozpuszczalniki do chromatografii
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary / opakowanie jednostkowe | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | Acetonitryl | do HPLC, czystość gradientowa, czystość minimum 99,9 %, filtracja 0,2 µm, odpowiedni do analiz WWA dla elucji w gradiencie na detektorze fluorescencyjnym; dostarczyć z certyfikatem jakości; okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 4 | 2,5 L |  |  |  |  | SC
2 | Chlorek metylenu | do HPLC, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 1 | 1 L |  |  |  |  | SC
3 | Chloroform | do HPLC, dostarczyć z certyfikatem lub świadectwem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 1 | 1 L |  |  |  |  | SC
4 | Dwusiarczek węgla | czystość > 99,0 %, zawartość benzenu max 1 ppm, certyfikat, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy |  | 1 | 1L |  |  |  |  | SG
5 | Izooktan | do chromatografii gazowej, czystość > 94,0 %, certyfikat, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy |  | 2 | 1 l |  |  |  |  | SG
6 | 2-propanol | do HPLC, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 6 | 1 L |  |  |  |  | SC
7 | Metanol | do HPLC, czystość gradientowa, czystość minimum 99,8 %, filtracja 0,2 µm, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 10 | 2,5 L |  |  |  |  | SC
8 | n - heksan | do HPLC, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 1 | 1 L |  |  |  |  | SC
9 | n - heptan | do HPLC, dostarczyć z certyfikatem lub świadectwem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 1 | 1 L |  |  |  |  | SC
10 | Octan etylu | do HPLC, dostarczyć z certyfikatem lub świadectwem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 1 | 1 L |  |  |  |  | SC
11 | Pentan | czystość > 95,0 %, zawartość wody max 0.01 %, przeznaczony do analizy łatwolotnych chlorowcopochodnych węglowodorów, certyfikat, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy |  | 12 | 1 L |  |  |  |  | SG
12 | Woda | do HPLC gradient grad, 1 uS/cm lub lepsza, certyfikat, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy |  | 30 | 1 L |  |  |  |  | SG
13 | Woda | do HPLC, czystość gradientowa, filtracja 0,2 µm, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 4 | 2,5 L |  |  |  |  | SC
RAZEM
W pakiecie 12, produkty z pozycji 2÷11 należy dostrczyć z kartami charakterystyk

## P13
Pakiet 13 - Materiały referencyjne wody pitnej
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary / opakowanie jednostkowe | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | Materiał refrencyjny - woda pitna | zawartość substancji: benzen(1,0-20,0 μg/l), etylobenzen(1,0-20,0 μg/l), styren(1,0-20,0 μg/l), toluen(1,0-20,0 μg/l), 1,2,4-trichlorobenzen (1,0-20,0 μg/l), o-ksylen(1,0-20,0 μg/l), m-ksylen(1,0-20,0 μg/l), p-ksylen(1,0-20,0 μg/l), certyfikat z niepewnością okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy |  | 1 | 2 mL |  |  |  |  | SG
2 | Materiał refrencyjny - woda pitna | zawartośc substancji: bromoform (10,0-50,0 µg/l), chloroform (10,0-50,0 µg/l), dibromochlorometan (10,0-50,0 µg/l), bromodichlorometan (10,0-50,0 µg/l), certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy |  | 1 | 1 mL |  |  |  |  | SG
RAZEM

## P14
Pakiet 14 - Wzorce substancji (barwniki, mykotoksyny, substancje słodzące)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary / opakowanie jednostkowe | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | Aflatoksyna M1 | stężenie 0,5 µg/mL w acetonitrylu; buteleczka bez wewnętrznej szklanej kapilary; dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością; okres ważności: minimum 7 miesięcy od daty dostawy; |  | 1 | 1 mL |  |  |  |  | SC
2 | Aflatoksyny | mieszanina B1, B2, G1, G2 w acetonitrylu o stęż.: B1 2,0µg/mL; G1 2,0µg/mL; B2 0,5µg/mL; G2 0,5µg/mL; buteleczka bez wewnętrznej szklanej kapilary; dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością; okres ważności: minimum 7 miesięcy od daty dostawy |  | 1 | 5 mL |  |  |  |  | SC
3 | Aspartam | czystość minimum 97,0 %; dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością; okres ważności: minimum rok od daty dostawy, materiał odniesienia wyprodukowany przez producenta spełniającego wymagania minimum ISO Guide 34 |  | 1 | 250 mg |  |  |  |  | SC
4 | Cytrynina | stężenie 100 µg/mL w acetonitrylu; buteleczka bez wewnętrznej szklanej kapilary; dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością; okres ważności: minimum 7 miesięcy od daty dostawy |  | 1 | 1 mL |  |  |  |  | SC
5 | Deoksyniwalenol | stężenie 100 µg/mL w acetonitrylu, buteleczka bez wewnętrznej szklanej kapilary, dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością, okres ważności: minimum 7 miesięcy od daty dostawy |  | 1 | 5 mL |  |  |  |  | SC
6 | Fumonizyny | mieszanina FB1, FB2 w acetonitrylu z wodą (1:1); stężenie 50 µg/mL każda, buteleczka bez wewnętrznej szklanej kapilary, dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością, okres ważności: minimum 7 miesięcy od daty dostawy |  | 1 | 5 mL |  |  |  |  | SC
7 | Ochratoksyna A | stężenie 10 µg/mL w acetonitrylu, buteleczka bez wewnętrznej szklanej kapilary, dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością, okres ważności: minimum 7miesięcy od daty dostawy |  | 1 | 5 mL |  |  |  |  | SC
8 | Patulina | stężenie 100 µg/mL w acetonitrylu, buteleczka bez wewnętrznej szklanej kapilary, dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością, okres ważności: minimum 7 miesięcy od daty dostawy |  | 1 | 5 mL |  |  |  |  | SC
9 | Toksyna HT-2 | stężenie 100 µg/mL w acetonitrylu, buteleczka bez wewnętrznej szklanej kapilary, dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością, okres ważności: minimum 7 miesięcy od daty dostawy |  | 1 | 1 mL |  |  |  |  | SC
10 | Toksyna T-2 | stężenie 100 µg/mL w acetonitrylu, buteleczka bez wewnętrznej szklanej kapilary, dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością, okres ważności: minimum 7 miesięcy od daty dostawy |  | 1 | 1 mL |  |  |  |  | SC
11 | Zearalenon | stężenie 100 µg/mL w acetonitrylu, buteleczka bez wewnętrznej szklanej kapilary, dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością, okres ważności: minimum 7 miesięcy od daty dostawy |  | 1 | 5 mL |  |  |  |  | SC
12 | Żółcień pomarańczowa FCF | czystość minimum 84,0 %; dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością; okres ważności: minimum rok od daty dostawy, materiał odniesienia wyprodukowany przez producenta spełniającego wymagania minimum ISO Guide 34 |  | 1 | 50 mg |  |  |  |  | SC
RAZEM
Dopuszcza się inną wielkość opakowania pod warunkiem, że sumaryczna ilość nie ulegnie zmianie. W przypadku zmiany, należy wprowadzić odpowiednie zmiany w formularzu w zakresie ilości opakowań i jednostek miary/ opakowania jednostkowego.